MAZOWIECKI URZĄD WOJEWÓDZKI
W WARSZAWIE
D Y R E K T O R  G E N E R A L N Y
Kamila Jeziorska-Chojecka

Warszawa, dn. 5 września 2019 r.

Wykonawcy ubiegający się

o udzielenie zamówienia

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Dostawa trzech agregatów prądotwórczych na przyczepach na potrzeby Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie”

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018, poz. 1986 z późn. zm.), uprzejmie informuję, że w trakcie trwania przedmiotowego postępowania, do zamawiającego wpłynęło następujące zapytanie dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, które przedstawiam poniżej wraz z odpowiedzią:

Pytanie 1:

Nie zauważamy w SIWZ ani innych dokumentach mocy na agregaty w przetargu nr jw., a chcielibyśmy wystartować.

Odpowiedź 1:

Zgodnie z pkt. 7 Specyfikacji Przedmiotu Zamówienia zał. Nr 6 do umowy : Moc znamionowa PRP wg PN-ISO 8528 min 120 kVA cos fi = 0,8