## 4p bud 709
Załacznik nr 1 do umowy
„Szczegółowy zakres robót - Przebudowa budynku położonego w Warszawie przy ul. Marszałkowskiej 3/5 – 4 piętro”
Lp. | Podstawa | Opis | jedn. obm. | Obmiar
1. | KNR 4-01 0804-07 | Zerwanie posadzki cementowej | m2 | 840
2. | KNR-W 4-01 0109-18 | Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji gruzo- i żużlobetonowych na odległość 1 km | m3 | 33.6
3. | KNR 4-01 0108-20 | Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy nast. 1 km | m3 | 33.6
4. | KNR 0-14 2010-03 | Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem obustronnym, jednowarstwowe - gr. 12cm | m2 | 307.527
5. | KNR 0-14 2010-03 | Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem obustronnym, jednowarstwowe - gr. 8cm | m2 | 65.418
6. | KNR 0-14 2010-03 | Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem obustronnym, jednowarstwowe - S2a, EI60 | m2 | 14
7. | KNR 0-19 1024-10 | Montaż ścianek aluminiowych z drzwiami D 18 oszklonych na budowie- S6 6 szt. | m2 | 19.83
8. | KNR 0-19 1024-10 | Montaż ścianek aluminiowych z drzwiami oszklonymi D18b - S5a EI60 | m2 | 8.37
9. | KNR 0-19 1024-08 | Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych oszklonych na budowie dwuskrzydłowe fabrycznie wykończone- D30, dymoszczelne z samozamykaczem, przystosowane do montażu urządzeń kontroli dostępu | m2 | 3.465
10. | KNR 0-19 1024-08 | Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych oszklonych na budowie D30a, przystosowane do montażu urządzeń kontroli dostępu | m2 | 3.465
11. | KNR 0-19 1024-09 analogia | Montaż drzwi aluminiowych przesuwnych oszklonych na budowie | m2 | 3.465
12. | KNR-W 2-02 0132-05 | Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabrykowanych | m | 19
13. | KNR 0-14 2011-02 | Obudowa pionowych elementów wentylacji i słupów konstrukcyjnych płytami gipsowo - kartonowymi na rusztach metalowych, jednowarstwowa 75 - 01 | m2 | 47
14. | KNR 0-14 2011-02 | Obudowa ścian płytami gipsowo - kartonowymi na rusztach metalowych, jednowarstwowa 75 - 01 | m2 | 306
15. | KNR 2-02 0803-06 | Tynki wewn.zwykłe kat.III wykon.ręcznie na stropach i podciągach | m2 | 434.51
16. | KNR-W 2-02 0212-11 analogia | Wypełnienie słupów betonem B20 - uzupełnienia ubytków | m3 | 2.4
17. | KNR 2-02 1503-03 | Dwukrotne malowanie zwykłe ścian i obudów wewn. g-k ze szpachlowaniem | m2 | 1126.89
18. | KNR-W 2-02 1510-01 | Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich ścian bez gruntowania | m2 | 1020
19. | KNR-W 2-02 1510-07 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem- malowanie sufitów | m2 | 434.51
20. | KNR-W 2-02 0840-04 | Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wym. 30x60 cm na zaprawie klejowej | m2 | 94.6
21. | KNR 2-02 1102-02 | Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte na gładko | m2 | 840
22. | KNR 2-02 1102-03 | Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm | m2 | 840
23. | NNRNKB 202 1134-01 | (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome | m2 | 434.51
24. | KNR-W 2-02 1109-05 | Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych 30x30 cm na zaprawie klejowej układane metodą regularną | m2 | 434.51
25. | NNRNKB 202 2809-01 | (z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 15x15 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.do 10 m2 | m | 366
26. | wycena indywidualna | Remont zabytkowego wystroju budynku - śiana dolny pas glazura, górny pas szklony w ramah stalowych - oczczyszczenie ze starych powłok malarskich ram stalowych i glazury, oszklenie szkłem bezpiecznych matowym, montaż "na stałe" drzwi przesuwnych w podobnej konstrukcji jak ściana, pomalowanie elementów metalowych - ramy i drzwi Dz1, Dz2, Dz3, Dz16 | m2 | 1.8
27. | KNR 2-02 2011-01 | Sufity rastrowe na rusztach metalowych; rozstaw profili nośnych 60 cm | m2 | 62.69
28. | KNR 2-02 2011-01 | Sufity g-k na rusztach metalowych; rozstaw profili nośnych 60 cm | m2 | 47.5
29. | KNR-W 2-02 1022-01 | Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone- D16 | m2 | 8.82
30. | KNR-W 2-02 1022-01 | Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone- D17 | m2 | 4.41
31. | KNR-W 2-02 1022-01 | Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone- D17 z samozamykaczem | m2 | 4.41
32. | KNR-W 2-02 1022-01 | Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone- D24 | m2 | 1.995
33. | KNR-W 2-02 1025-01 | Ościeżnice dla drzwi wewnątrzlokalowych | szt. | 9
34. | KNR 2-02 2010-01 | Ścianki działowe systemowe- kabiny Wc | m2 | 11.6
35. | kalk. własna | Urządzenia sanitarne - umywalka | kpl. | 4
36. | kalk. własna | Urządzenia sanitarne - zlew gospodarczy | kpl. | 1
37. | ST1 kalk. własna | Urządzenia sanitarne -kompakt WC | kpl. | 3
38. | ST1 kalk. własna | Urządzenia sanitarne - pisuar | kpl. | 1
39. | ST1 kalk. własna | Urządzenia sanitarne - złączka | kpl. | 1
40. | kalk. własna | Stelaże- konstrukcje pod hydranty | szt | 1
41. | KNR 0-14 2011-05 | Obudowa elementów konstrukcji (obudowa hydrantów) płytami gipsowo - kartonowymi ogniochronnymi na rusztach metalowych pojedynczych słupów, dwuwarstwowa 75 - 02 | m2 | 1.82

## 4p elektryczne
Lp. | Podstawa | Opis | jedn. obm. | Obmiar
PRZEBICIA, TRASY KABLOWE, KUCIE BRUZD
1. | KNNR 5 1209-06 | Przebijanie otworów śr. 40 mm o długości do 1 1/2 ceg. w ścianach z cegły | otw. | 19
2. | KNNR 5 1209-07 | Przebijanie otworów śr. 60 mm o długości do 2 ceg. w ścianach z cegły | otw. | 5
3. | KNNR 5 1207-05 | Wykucie bruzd dla rur RL32 w posadzce | m | 289
4. | KNNR 5 1207-01 | Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle | m | 140
5. | KNNR 5 1208-01 | Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm | m | 140
6. | KNNR 5 1208-02 | Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm | m | 289
7. | KNNR 5 1208-05 | Zaprawianie bruzd - ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej | m3 | 1
8. | KNNR 5 1201-01 | Osadzenie w podłożu kołków metalowych kotwiących M10 w ścianie | szt. | 330
9. | KNNR 5 1101-02 | Konstrukcje wsporcze przykręcane na ścianie o masie do 1 kg - 2 mocowania - pod korytka. | szt. | 70
10. | KNNR 5 1105-01 | Korytka kablowe K100x50 gr=075mm z pokrywą. | m | 70
11. | KNNR 5 1105-01 | Korytka kablowe PCV 65x150 z pokrywą. | m | 50
12. | KNNR 5 1105-01 | Korytka kablowe PCV 50x20 z pokrywą. | m | 20
13. | Kalk. wykonawcy | Wykonanie przepustów p.poż. | kpl | 5
14. | KNNR 5 0101-05 | Rury winidurowe RL32 mm układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż beton | m | 289
15. | KNNR 5 0101-05 | Rury winidurowe RL18 mm układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż beton | m | 45
16. | KNNR 5 0201-06 | Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju 35 mm2 wciągane do rur.LgY25mm2 | m | 410
POŁĄCZENIE ŚWIATŁOWODOWE I PRZEWODEM UTP LPD Z GPD W PIWNICY
17. | KNR AT-14 0103-02 | Ręczne przeciąganie odcinków okablowania strukturalnego przez przepusty w przegrodach budowlanych na wys. do 1,5 m - 1 kabel światłowodowy | m | 100
18. | KNR AT-14 0103-01 | Ręczne przeciąganie odcinków okablowania strukturalnego przez przepusty w przegrodach budowlanych na wys. do 1,5 m - 1 kabel miedziany | m | 600
19. | KNR AT-14 0104-02 | Spawanie kabla światłowodowego jednomodowego w kasetach światłowodowych | szt. | 48
20. | KNR AT-14 0104-03 | Spawanie kabla światłowodowego w kasetach światłowodowych - dodatek za założenie osłony termicznej spawu | szt. | 48
21. | KNR AT-14 0104-04 | Spawanie kabla światłowodowego w kasetach światłowodowych - dodatek za montaż w mostku z pokrywami na spawy | szt. | 48
22. | KNR AT-14 0104-05 | Spawanie kabla światłowodowego w kasetach światłowodowych - dodatek za montaż pokrywy kasety w panelu | szt. | 48
23. | KNR AT-14 0109-01 | Montaż paneli rozdzielczych światłowodowych w przygotowanych stelażach 19" | szt. | 2
24. | KNR AT-14 0106-01 | Montaż złącza światłowodowego | szt. | 48
25. | KNR AT-14 0108-01 | Montaż paneli rozdzielczych RJ45 w przygotowanych stelażach 19" | szt. | 4
26. | KNR AT-14 0107-01 | Montaż gniazd RJ45 w panelu | szt. | 96
27. | KNR AT-14 0111-01 | Wykonanie pomiarów torów transmisyjnych zgodnie z wymaganiami | pomiar | 96
INSTALACJE WLZ
28. | KNNR 5 0201-07 | Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju 50 mm2 wciągane do rur. LgY50mm2 | m | 100
TABLICE ELEKTRYCZNE
29. | Kalk. wykonawcy | Dostawa, montaż i podłączenie tablicy T4.1 (według schematu zawartego w projekcie). | kpl | 1
INSTALACJE GNIAZD WTYKOWYCH
30. | KNNR 5 0302-02 | Puszki instalacyjne natynkowe o śr.do 80 mm o 3 wylotach z przykrywką IP44 | szt. | 28
31. | KNNR 5 0302-01 | Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm końcowe | szt. | 75
32. | KNNR 5 0308-09 | Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym metalowe z uziemieniem 2-biegunowe przykręcane o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 4 mm2. Pojedyńcze gniazdo 230V IP20 | szt. | 4
33. | KNNR 5 0308-09 | Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym metalowe z uziemieniem 2-biegunowe przykręcane o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 4 mm2. Gniazdo 230V IP20 | szt. | 26
34. | KNNR 5 0308-05 | Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 2-biegunowe przykręcane o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2 - Podówjne gniazda IP44 | szt. | 6
35. | KNNR 5 0308-01 | Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 230V/16A podwójne IP20. Zestaw K1: uchwyt 10-modułowy + ramka 10-modułowa + puszka podtynkowa 10-modułowa + gniazdo 230V ogólne + 2xgniazdo 230V komp. + 5xRJ45 kat.6. | szt. | 26
36. | KNNR 5 0308-01 | Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 230V/16A podwójne IP20. Floorboxy według rysunków w projekcie. | szt. | 2
37. | KNNR 5 0205-01 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe - YDYżo3x2,5/750V | m | 730.33
38. | KNNR 5 1203-01 | Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 2.5 mm2 pod zaciski lub bolce | szt.żył | 162
39. | KNNR 5 1301-01 | Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia | pomiar | 15
40. | KNNR 5 1304-05 | Badania i pomiary skuteczności ochrony od porażeń (pierwszy pomiar) | szt. | 60
41. | KNNR 5 1304-06 | Badania i pomiary skuteczności ochrony od porażeń (każdy następny pomiar) | szt. | 60
INSTALACJE OŚWIETLENIOWE
42. | KNNR 5 0501-02 | Oprawy oświetleniowe zawieszane (zwykłe) - świetlówkowa do 3x40 W. Oprawa oświetleniowa 2x26W EVG IP44. | kpl. | 1
43. | KNNR 5 0501-02 | Oprawy oświetleniowe zawieszane (zwykłe) - świetlówkowa do 3x40 W. Oprawa oświetleniowa 2x26W EVG IP44. | kpl. | 5
44. | KNNR 5 0501-02 | Oprawy oświetleniowe zawieszane (zwykłe) - świetlówkowa do 3x40 W. Oprawa oświetleniowa, 2x26W, ECG IP44, AW 2h CT, CNBOP. | kpl. | 9
45. | KNNR 5 0501-02 | Oprawy oświetleniowe zawieszane (zwykłe) - świetlówkowa do 3x40 W. Oprawa oświetleniowa 2x26W WVG IP20 + szyba IP44. | kpl. | 12
46. | KNNR 5 0501-02 | Oprawy oświetleniowe zawieszane (zwykłe) - świetlówkowa do 3x40 W. Oprawa oświetleniowa 2x26W WVG IP20 + szyba IP44, AW 2h CT, CNBOP. | kpl. | 2
47. | KNNR 5 0501-02 | Oprawy oświetleniowe zawieszane (zwykłe) - świetlówkowa do 3x40 W. Oprawa oświetleniowa 2x54W EVG IP20. | kpl. | 36
48. | KNNR 5 0501-02 | Oprawy oświetleniowe zawieszane (zwykłe) - świetlówkowa do 3x40 W. Oprawa oświetleniowa ewakuacyjna LED IP40, AW 2h CT, CNBOP. | kpl. | 4
49. | Kalk. wykonawcy | Przygotowanie w suficie rastrowym otworu dla oprawy downlight. | kpl | 29
50. | KNNR 5 0406-01 | Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg. Czujnik ruchu PIR. | szt | 5
51. | KNNR 5 0306-02 | Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej | szt. | 9
52. | KNNR 5 0306-03 | Łączniki świecznikowe podtynkowe w puszce instalacyjnej. | szt. | 8
53. | KNNR 5 0306-03 | Łączniki schodowe podtynkowe w puszce instalacyjnej. | szt. | 1
54. | KNNR 5 0301-10 | Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej - wykonanie ślepych otworów w podłożu ceglanym | szt. | 18
55. | KNNR 5 0302-02 | Puszki instalacyjne podtynkowe o śr.do 80 mm o 3 wylotach z przykrywką | szt. | 16
56. | KNNR 5 0302-01 | Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm końcowe | szt. | 18
57. | KNNR 5 0205-01 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe YDY2x1,5mm2 | m | 80
58. | KNNR 5 0205-01 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe YDY3x1,5mm2 | m | 475
59. | KNNR 5 0205-01 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe YDY4x1,5mm2 | m | 210
60. | KNNR 5 0205-01 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe YTKSYekw 1x2x0,8mm2. | m | 110
61. | KNNR 5 0406-01 | Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg. Rozdzielacz systemu monitorowania opraw | szt | 1
62. | KNNR 5 1301-01 | Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia | pomiar | 7
63. | KNNR 5 1304-05 | Badania i pomiary skuteczności ochrony od porażeń (pierwszy pomiar) | szt. | 72
64. | KNNR 5 1304-06 | Badania i pomiary skuteczności ochrony od porażeń (każdy następny pomiar) | szt. | 72
65. | Kalk. wykonawcy | Pomiar natężenia oświetlenia dla przebudowywanych pomieszczeń. | kpl | 1
INSTALACJE STRUKTURALNE
66. | Kalk. wykonawcy | Dostawa, montaż i podłączenie tablicy dystrybucji PD-IV 42U 800x800 z wyposażeniem (według schematu zawartego w projekcie). | kpl | 1
67. | KNNR 5 0205-01 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe - FTP kat.6a | m | 6400
68. | KNNR 5 1203-09 | Podłączenie przewodów kabelkowych FTP / RJ w szafie logicznej | szt.żył | 140
69. | KNR 5-01 1313-01 | Pomiary końcowe linii przewodów FTP | odc. | 140
70. | KNR 4-03 1003-06 | Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości przebicia do 1 ceg. - śr.rury do 25 mm | otw. | 12
71. | KNR 4-03 1003-16 | Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości przebicia do 2 ceg. - śr.rury do 25 mm | otw. | 6
72. | KNR 4-03 1003-21 | Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości przebicia do 2 1/2 ceg. - śr.rury do 25 mm | otw. | 2
73. | KNR 4-03 1001-10 | Mechaniczne wykucie bruzd dla rur: RIP16,RIS16,RL22 o śr. do 47 mm na styku elementów betonowych | m | 840
74. | KNNR 5 0101-01 | Rury winidurowe o śr.do 20 mm układane p.t. w gotowych bruzdach - Rura karbowana, giętka 16mm | m | 1910
75. | KNNR 5 1208-01 | Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm | m | 1910
76. | KNNR 5 1208-02 | Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm | m | 840
77. | KNNR 5 1208-05 | Zaprawianie bruzd - ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej | m3 | 1.7
INSTALACJE CCTV - OKABLOWANIE
78. | KNR 4-03 1001-10 | Mechaniczne wykucie bruzd dla rur: RIP16,RIS16,RL22 o śr. do 47 mm na styku elementów betonowych | m | 185
79. | KNR 4-03 1003-06 | Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości przebicia do 1 ceg. - śr.rury do 25 mm | otw. | 9
80. | KNNR 5 0101-01 | Rury winidurowe o śr.do 20 mm układane p.t. w gotowych bruzdach - Rura karbowana, giętka 16mm | m | 570
81. | KNNR 5 0205-01 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe - przewód UTP kat.6 4x2x0.5mm2 | m | 570
82. | KNNR 5 1208-01 | Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm | m | 570
83. | KNNR 5 1208-05 | Zaprawianie bruzd - ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej | m3 | 0.18
INSTALACJE KONTROLI DOSTĘPU
84. | KNR AL-01 0113-04 | Montaż czytnika kart zbliżeniowych. | szt. | 5
85. | KNR AL-01 0113-04 | Montaż elektrozaczepu, regulowana zapadka, symetryczny 12V DC. | szt. | 5
86. | KNNR 5 0306-02 | Przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej. Przycisk wyjścia. | szt. | 5
87. | KNNR 5 0306-02 | Przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej. Przycisk wyjścia awaryjny. | szt. | 5
88. | KNR AL-01 0113-04 | Karta zbliżeniowa- pamięć 2kb w 2 sektorach | szt. | 10
89. | KNR AL-01 0113-04 | Kontaktron | szt. | 5
90. | KNR AL-01 0113-04 | KONTROLER | szt. | 1
91. | KNR AL-01 0113-04 | MODUŁ ROZSZERZEŃ | szt. | 1
92. | KNNR 5 0404-06 | Obudowy o powierzchni do 0.2 m- obudowa + zasilacz + akumulator | szt. | 2
93. | KNNR 5 0205-01 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe - Przewód FTP kat.5 4x2x0,5mm2 | m | 200
94. | KNNR 5 0205-01 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe - Przewód YDY 2x1mm2 | m | 500
95. | KNNR 5 1203-09 | Podłączenie przewodów kabelkowych. | szt.żył | 300
96. | KNR 4-03 1003-06 | Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości przebicia do 1 ceg. - śr.rury do 25 mm | otw. | 5
97. | KNR 4-03 1001-10 | Mechaniczne wykucie bruzd dla rur: RIP16,RIS16,RL22 o śr. do 47 mm na styku elementów betonowych | m | 200
98. | KNNR 5 0101-01 | Rury winidurowe o śr.do 20 mm układane p.t. w gotowych bruzdach - Rura karbowana, giętka 16mm | m | 200
99. | KNNR 5 1208-01 | Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm | m | 200
100. | KNNR 5 1208-05 | Zaprawianie bruzd - ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej | m3 | 0.72
INSTALACJE SSWIN
101. | KNR AL-01 0108-01 | Montaż sygnalizatora akustycznego wewnętrznego lub zewnętrznego. | szt. | 1
102. | KNR AL-01 0208-01 | Montaż elementów obsługowych - klawiatura szyfrowa. Klawiatura Premier LCD | szt. | 1
103. | KNNR 5 0205-01 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe - YTKSY 3x2x0,5mm2 | m | 200
104. | KNNR 5 1203-09 | Podłączenie przewodów kabelkowych. | szt.żył | 72
105. | KNR 4-03 1003-06 | Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości przebicia do 1 ceg. - śr.rury do 25 mm | otw. | 3
106. | KNR 4-03 1001-10 | Mechaniczne wykucie bruzd dla rur: RIP16,RIS16,RL22 o śr. do 47 mm na styku elementów betonowych | m | 45
107. | KNNR 5 0101-01 | Rury winidurowe o śr.do 20 mm układane p.t. w gotowych bruzdach - Rura karbowana, giętka 16mm | m | 200
108. | KNNR 5 1208-01 | Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm | m | 90
109. | KNNR 5 1208-05 | Zaprawianie bruzd - ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej | m3 | 0.04
INSTALACJA SAP
110. | KNR AL-01 0401-01 | Montaż czujek pożarowych - czujka optyczno-optyczno-temperaturowa | szt. | 18
111. | KNR AL-01 0403-02 | Montaż gniazd pożarowych w wykonaniu adresowym - gniazdo czujki standard | szt. | 42
112. | KNR AL-01 0402-02 | Analogia - Montaż ręcznych ostrzegaczy pożaru | szt. | 4
113. | KNR AL-01 0116-01 | Montaż dodatkowego wyposażenia systemu alarmowego - Moduł kontrolno-sterujący | szt. | 8
114. | KNR AL-01 0108-04 | Analogia - Montaż sygnalizatora optyczno- akustycznego | szt. | 3
115. | KNR AL-01 0604-04 | Praca próbna i testowanie systemu alarmowego do 96 elementów liniowych | szt | 1
116. | KNR AL-01 0603-08 | Uruchomienie i pomiary linii dozorowych adresowych - do 128 adresów | lin. | 1
117. | KNR 5-08 0227-01 | Montaż przewodów kabelkowych w powłoce poliwinitowej o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 Cu na gotowych listwach PCV poziomo. Przewód YnTKSYekw 1x2x0,8 | m | 1580
118. | KNR 5-08 0227-01 | Montaż przewodów kabelkowych w powłoce poliwinitowej o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 Cu na gotowych listwach PCV poziomo. Przewód HDGs 2x1,5 | m | 150
119. | Kalkulacja własna | Wykonanie dokumentacji projektowej powykonawczej | szt | 0
120. | KNR 4-03-1008-0100 | Montaż przepustów rurowych w ścianie - długość przepustu do 1 m - śr.zewnętrzna rury do 25 mm -RL18z masą uszczelniającą o odporności og 60min | przepust | 4
121. | KNR 4-03 1003-06 | Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości przebicia do 1 ceg. - śr.rury do 25 mm | otw. | 20
122. | KNR 4-03 1003-16 | Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości przebicia do 2 ceg. - śr.rury do 25 mm | otw. | 8
123. | KNR 4-03 1003-21 | Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości przebicia do 2 1/2 ceg. - śr.rury do 25 mm | otw. | 4
124. | KNR 4-03 1001-10 | Mechaniczne wykucie bruzd dla rur: RIP16,RIS16,RL22 o śr. do 47 mm na styku elementów betonowych | m | 100
125. | KNNR 5 0101-01 | Rury winidurowe o śr.do 20 mm układane p.t. w gotowych bruzdach - Rura karbowana, giętka 16mm | m | 800
126. | KNNR 5 1208-01 | Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm | m | 800
127. | KNNR 5 1208-02 | Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm | m | 100
128. | KNNR 5 1208-05 | Zaprawianie bruzd - ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej | m3 | 1.5

## 4p sanitarne
Lp. | Podstawa | Opis | jedn. obm. | Obmiar
1. | KNR 2-17 0103-06 ST10 | Przewody wentylacyjne z płyt utwardzanych z wełny szklanej z okładziną zewnętrzną o obwodzie do 4400 mm - udział kształtek do 65 % | m2 | 45
2. | KNR 2-17 0102-05 ST10 | Przewody wentylacyjne z płyt utwardzanych z wełny szklanej z okładziną zewnętrzną o obwodzie do 1800 mm - udział kształtek do 55 % | m2 | 121
3. | KNR 2-17 0101-04 | Przewody wentylacyjne z płyt utwardzanych z wełny szklanej z okładziną zewnętrzną o obwodzie do 1400 mm - udział kształtek do 35 % | m2 | 60
4. | KNR 2-17 0101-03 | Przewody wentylacyjne z płyt utwardzanych z wełny szklanej z okładziną zewnętrzną o obwodzie do 1000 mm - udział kształtek do 35 % | m2 | 137
5. | KNR 2-17 0139-03 | Nawiewnik 5-szczelinowy L=1000 ze skrzynką izolowaną z króćcem dn160 z przepustnicą | szt. | 5
6. | KNR 2-17 0139-03 | Nawiewnik 4-szczelinowy L=1000 ze skrzynką izolowaną z króćcem dn125 z przepustnicą | szt. | 5
7. | KNR 2-17 0139-03 | Nawiewnik 3-szczelinowy L=1000 ze skrzynką izolowaną z króćcem dn100 z przepustnicą | szt. | 19
8. | KNR 2-17 0139-02 | Kratka wentylacyjna aluminiowa 225x225 ze skrzynką rozprężną z króćcem dn 160 i przepustnicą | szt. | 6
9. | KNR 2-17 0139-02 | Kratka wentylacyjna aluminiowa 225x125 ze skrzynką rozprężną z króćcem dn 125 i przepustnicą | szt. | 26
10. | KNR 2-17 0123-02 | Przewody elastyczne izolowane dn100 | m | 3
11. | KNR 2-17 0123-02 | Przewody elastyczne izolowane dn125 | m | 26
12. | KNR 2-17 0123-02 | Przewody elastyczne izolowane dn160 | m | 25
13. | KNR 2-17 0134-02 ST10 analogia | Przepustnica wielopłaszczyznowa 700x300 | szt. | 2
14. | kalk. własna | Uszczelnienie obustronne masą plastyczną uszczelniającą 2x 1cm z wypełneiniem wełną mineralną przejść kanałów przez przegrody | m | 9.6
15. | KNR 2-17 0114-02 ST10 | Przewody wentylacyjne spiro fi 250 mm - udział kształtek do 55 % | m2 | 5
16. | KNR 2-17 0114-02 ST10 | Przewody wentylacyjne spiro fi 200 mm - udział kształtek do 55 % | m2 | 3
17. | KNR 2-17 0114-02 ST10 | Przewody wentylacyjne spiro fi 160 mm - udział kształtek do 55 % | m2 | 3
18. | KNR 2-17 0114-01 ST10 | Przewody wentylacyjne spiro fi 100 mm - udział kształtek do 55 % | m2 | 8
19. | KNR 2-17 0123-02 | Przewody elastyczne izolowane dn100 | m | 10
20. | KNR 2-17 0131-02 analogia | Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe kołowe,typ B do przewodów o śr.125 mm | szt. | 1
21. | KNR 2-17 0140-01 | Anemostaty kołowe wywiewne dn100 | szt. | 5
22. | KNR-W 2-17 0208-01 | Wentylator dachowy dn 250, V=790m3/4, dp=150Pa | szt. | 1
23. | KNR 4-01 0208-07 ST3 | Przebicie otworów o pow.do 0.05 m2 w elementach z betonu gruzowego o grub.do 30 cm | szt. | 10
24. | KNR 4-01 0209-03 | Przebicie otworów o pow. 0.05 m2 - 0.10 m2 w elementach z betonu żwirowego o grub.do 20 cm | m2 | 4
25. | KNR 4-01 0706-01 ST3 analogia | Wykon.tynku zwyk.kat.III z zaprawy cem.-wap. w miejscach po zamurowanych przebiciach o pow. 1 miejsca do 0.10 m2 na ścianach | szt. | 30
26. | KNR 4-01 0710-03 ST3 | Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.II z zapr.cem.-wap.na ścian.i słup. prostok. na podł. z cegły i pustaków (do 5m2 w 1 miej.) | m2 | 60
27. | KNR 4-01 1204-05 ST3 | Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian | m2 | 30
28. | KNR 0-14 2011-02 | Obudowa pionowych elementów wentylacji i słupów płytami gipsowo - kartonowymi na rusztach metalowych, jednowarstwowa 75 - 01 | m2 | 12
29. | KNR 0-14 2011-07 | Obudowa elementów konstrukcji płytami gipsowo - kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych belek, kanałów i podciągów, jednowarstwowa 50 - 01 | m2 | 60
30. | KNR 2-02 1503-03 | Dwukrotne malowanie zwykłe ścian i obudów wewn. g-k ze szpachlowaniem | m2 | 132
31. | KNNR 4 0112-01 ST13 | Rurociągi z PP stabilizowane aluminium 16x2,7mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych | m | 17.5
32. | KNNR 4 0112-01 ST13 | Rurociągi z PP stabilizowane aluminium 20x2,8mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych | m | 14
33. | KNNR 4 0112-02 ST13 | Rurociągi z PP stabilizowane aluminium 25x3,5mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych | m | 16.5
34. | KNNR 4 0112-03 ST13 | Rurociągi z PP stabilizowane aluminium 32x4,4 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych | m | 5
35. | KNR 0-34 0101-10 ST13 | Izolacja rurociągów śr.15 mm otulinami - jednowarstwowymi gr.20 mm (N) | m | 17.5
36. | KNR 0-34 0101-10 ST13 | Izolacja rurociągów śr.20 mm otulinami - jednowarstwowymi gr.20 mm (N) | m | 14
37. | 80 | Izolacja rurociągów śr.25 mm otulinami - jednowarstwowymi gr.20 mm (N) | m | 16.5
38. | KNR 0-34 0101-11 ST13 | Izolacja rurociągów śr.32 mm otulinami - jednowarstwowymi gr.20 mm (N) | m | 5
39. | KNNR 4 0115-01 ST13 | Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach stalowych do zaworów czerpalnych, baterii itp. o połączeniu sztywnym o śr. nominalnej 15 mm | szt. | 10
40. | KNNR 4 0137-02 ST13 | Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr. nominalnej 15 mm | szt. | 5
41. | KNR 2-15 0112-01 ST13 | Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o śr.nom. 15 mm | szt. | 11
42. | KNR 2-15 0112-01 ST13 | Zawory ze złączką do węża o śr.nom. 15 mm | szt. | 1
43. | KNNR 4 0127-01 ST13 | Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych - próba zasadnicza (pulsacyjna) | prob. | 1
44. | KNNR 4 0127-04 ST13 | Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych - dodatek w budynkach niemieszkalnych (rurociąg o śr. do 63 mm) | m | 53
45. | KNNR 4 0128-02 ST13 | Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych | m | 53
46. | KNR 4-01 0210-01 ST2 analogia | Wykucie bruzd o przekroju do 0.023 m2 poziomych lub pionowych w elem.z betonu żwirowego | m | 15
47. | KNR 4-01 0207-02 ST1 analogia | Zabetonowanie żwirobetonem bruzd o przekroju do 0.03 m2 w podłożach, stropach i ścianach bez deskowań i stemplowań | m | 15
48. | KNR 4-01 0208-07 ST2 analogia | Przebicie otworów o pow.do 0.05 m2 w elementach z betonu o grub.do 30 cm | szt. | 10
49. | KNR 4-01 0206-02 ST1 analogia | Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach o pow.do 0.1 m2 przy głębok. ponad 10 cm | szt. | 10
50. | KNR 4-01 0706-01 ST3 analogia | Wykon.tynku zwyk.kat.III z zaprawy cem.-wap. w miejscach po zamurowanych przebiciach o pow. 1 miejsca do 0.10 m2 na ścianach | szt. | 10
51. | KNR 4-01 1204-05 ST3 | Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian | m2 | 8
52. | KNR 2-15 0105-03 | Rurociągi o śr.nomin. 32 mm stalowe ocynkow.o połącz.gwintow., w samoczynnych sieciach przeciwpożarow. | m | 3.6
53. | KNR-W 2-15 0126-01 ST13 | Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur żeliwnych, stalowych i miedzianych w budynkach mieszkalnych (rurociąg o śr. do 65 mm) | m | 3.6
54. | KNR 2-15 0120-02 ST13 | Hydrant wewnętrzny z szafką wnękową 780 x 780 x 180 z zaworem 25mm. wężem 30mb | szt. | 1
55. | KNR 2-15 0107-03 ST13 | Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do zaworów wypływowych,baterii,hydrantów,mieszaczy itp. o śr.nominalnej 25 mm | szt. | 1
56. | KNR 4-01 0208-07 ST2 | Przebicie otworów o pow.do 0.05 m2 w elementach z betonu gruzowego o grub.do 30 cm | szt. | 1
57. | KNR 4-01 0706-01 ST3 analogia | Wykon.tynku zwyk.kat.III z zaprawy cem.-wap. w miejscach po zamurowanych przebiciach o pow. 1 miejsca do 0.10 m2 na ścianach | szt. | 1
58. | KNR 4-01 1204-05 ST3 | Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian | m2 | 1
59. | KNR-W 4-02 0229-09 ST14 | Demontaż rurociągu z PVC o śr. 160-200 mm na ścianach budynku | m | 16
60. | KNR-W 4-02 0229-08ST14 | Demontaż rurociągu z PVC o śr. 75-110 mm na ścianach budynku | m | 90
61. | KNR 2-15 0205-04 ST14 | Montaż rurociągów z PCW o śr. 110 mm na ścianach z łączeniem metodą wciskową | m | 16
62. | KNR 2-15 0205-03 ST14 | Montaż rurociągów z PCW o śr. 75 mm na ścianach z łączeniem metodą wciskową | m | 5
63. | KNR 2-15 0205-02 ST14 | Montaż rurociągów z PCW o śr. 50 mm na ścianach z łączeniem metodą wciskową | m | 14.5
64. | KNR 2-15 0205-01 ST14 | Montaż rurociągów z PCW o śr. 40 mm na ścianach z łączeniem metodą wciskową | m | 5
65. | KNR-W 2-15 0218-01 | Wpusty ściekowe z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm | szt. | 2
66. | KNR 2-15 0208-05 | Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 110 mm | szt. | 2
67. | KNR 2-15 0208-03 | Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 50 mm | szt. | 8
68. | KNR 2-19 0216-01 | Przejścia szczelne przeciwpożarowe rurociągu DN70 | przej. | 1
69. | KNR 4-01 0710-03 | Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.II z zapr.cem.-wap.na ścian.i słup.prostok.na podł.z cegły i pustaków (do 5m2 w 1 miej.) | m2 | 6
70. | KNR 4-01 0208-08 | Przebicie otworów o pow.do 0.05 m2 w elementach z betonu gruzowego o grub.do 40 cm | szt. | 14
71. | KNR 4-01 0706-01 analogia | Wykon.tynku zwyk.kat.III z zaprawy cem.-wap. w miejscach po zamurowanych przebiciach o pow. 1 miejsca do 0.10 m2 na ścianach | szt. | 14
72. | KNR 4-01 1204-05 | Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian | m2 | 12
73. | KNR 7-28 0209-01 | Wykucie bruzd poziomych o przekroju do 100 cm2 w ścianach murowanych | m | 10
74. | KNR 4-01 0207-02 analogia | Zabetonowanie żwirobetonem bruzd o przekroju do 0.03 m2 w podłożach, stropach i ścianach bez deskowań i stemplowań | m | 10
75. | KNR 2-02 1611-02 z.sz. 2.12. 9918 | Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokości do 6 m Wysokość transportu ponad posadzkę 1-szej kondygnacji 5.65 m. | kol. | 1
76. | KNR 4-01 0519-04 z.sz. 2.3. 9909-01 | Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa - powierzchnia do 10 m2 | m2 | 4
77. | KNR 4-01 0519-05 z.sz. 2.3. 9909-01 | Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - następna warstwa - powierzchnia do 10 m2 - następne 3 warstwy | m2 | 4
78. | KNR 4-01 0424-05 analogia | Wycięcie otworów dla wentylatora oddymiającego w dachu drewnianym | miejsc. | 1
79. | KNR 4-01 0609-03 | Rozebranie podsypki izolacyjnej grubości do 15 cm | m2 | 2.25
80. | KNR 4-01 0609-04 | Rozebranie podsypki izolacyjnej - za każdy następny 1 cm grubości - dalsze 15cm | m2 | 2.25
81. | KNR 4-01 0422-03 | Podstemplowania zagrożonych stropów pojedynczymi stemplami | szt. | 8
82. | KNNR-W 3 0409-01 | Cięcie elementów konstrukcji betowych piłami diamentowymi przy zbrojeniu pojedynczym | cm2 | 6440
83. | KNR 4-01 0212-01 | Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm | m3 | 0.2254
84. | KNR 4-01 0701-08 | Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów o powierzchni odbicia do 5 m2 | m2 | 2.56
85. | KNR 4-01 0351-02 | Rozebranie stropów płaskich Kleina o grubości płyty 1/2 ceg. | m2 | 1.44
86. | KNR 4-01 0106-04 analogia | Usunięcie z budynku gruzu | m3 | 1.542
87. | KNR 4-01 0108-13 | Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km | m3 | 1.54
88. | KNR 4-01 0108-16 | Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy następny 1 km - dalsze 4km | m3 | 1.54
89. | Usługa | Utylizacja papy | t | 0.035
90. | KNR 4-01 0201-01 | Stemplowanie w wysokości do 4 m deskowań konstrukcji | m2 | 1.691
91. | KNR 4-01 0201-05 | Deskowanie konstrukcji betonowej lub żelbetowej belek i podciągów | m2 | 1.69
92. | KNR 4-01 0202-01 | Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych gładkich lub żebrowanych o śr. do 6 mm | kg | 2.6818
93. | KNR 4-01 0202-06 | Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych gładkich lub żebrowanych o śr. do 6 mm strzemiona | kg | 3.7699
94. | KNR 4-01 0203-07 z.sz. 2.6. 9905-01 | Uzupełnienie zbrojonych belek, podciągów i wieńców z betonu monolitycznego - objętość elementu w jednym miejscu do 0.5 m3 - beton zwykły z kruszywa naturalnego B-20 | m3 | 0.216
95. | KNNR 7 0209-04 | Wykonanie na budowie i montaż konstrukcji skręcanych na śruby - masa elementu 20 kg | kg | 39.44
96. | KNR AT-17 0101-01 z.sz. 1.3. | Wiercenie otworów o głębokości do 40 cm śr. 14 mm techniką diamentową w betonie zbrojonym - roboty z rusztowania lub pomostu | cm | 188
97. | KNR 4-03 1017-15 z.o.3.1. 9901-12 | Mechaniczne wiercenie otworów o śr.do 14 mm i głębokości do 20 mm w metalu - roboty w budowlach na wys. 12-24 m | otw. | 16
98. | KNR 4-06 0112-01 analogia | Skręcanie połączeń śrubami M12, kl. 5.6, L=330mm | szt. | 8
99. | KNR 2-02 1217-05 analogia | Obramienia z kątownika 60x40x2 mm | m | 3.52
100. | KNR 4-01 0422-07 | Rozebranie podstemplowania zagrożonych stropów pojedynczymi stemplami | szt. | 8
101. | KNNR 7 0929-02 analogia | Malowanie przed montażem farbami i emaliami chlorokauczukowymi konstrukcji stalowych | kg | 49.155
102. | KNR 4-01 0711-17 | Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowej na stropach, belkach, podciągach, biegach i spocznikach na podłożu z cegły i pustaków ceramicznych (do 2 m2 w 1 miejscu) | m2 | 1.7856
103. | KNR 4-01 0607-03 analogia | Wykonanie podsypki izolacyjnej stropów o grubości warstwy 10 cm - materiał z odzysku | m2 | 1.4756
104. | KNR 4-01 0607-04 analogia | Wykonanie podsypki izolacyjnej stropów - za każdy następny 1 cm grubości - materiał z odzysku - dalsze 20 cm | m2 | 1.48
105. | KNR 4-01 0405-02 analogia | Wykonanie ramy z krawędziaków | m | 3.52
106. | KNR 4-01 0414-03 analogia | Uzupełnienie deskowania dachu z desek o grubości 32 mm na styk | m2 | 3.2256
107. | KNR 0-22 0528-01 | Renowacja starych dachów krytych papą przy użyciu papy termozgrzewalnej - przygotowanie podłoża | m2 | 5.9856
108. | Wycena własna | Ułożenie klinów dachowych styropianowych o wym. 100x100mm laminowanych papą podkładową w miejscach styku dachu z podstawą wentylatora | m | 4.32
109. | KNR 0-22 0528-02 analogia | Renowacja starych dachów krytych papą przy użyciu papy termozgrzewalnej - krycie - dwie warstwy | m2 | 5.9856
110. | KNR 0-22 0529-03 analogia | Obróbki dachowe wentylatorów dachowych przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej - dwie warstwy | mb obwodu | 3.52
111. | KNR 2-17 0208-03 | Wentylatory dachowe stalowe lub z polichlorku winylu o śr.otworu ssącego do 630 mm (masa do 85 kg) Wentylator oddymiający dachowy F600 (600°C/120min) | szt. | 1
112. | KNR 2-17 0210-05 analogia | Klapa zwrotna | szt. | 1
113. | KNR 2-17 0154-04 + KNR 2-17 0149-06 | Podstawa dachowa tłumiąca | szt. | 1
114. | KNR 2-17 0138-05 | Kratki wentylacyjne typ A lub N o obw.do 2400 mm - do przewodów stalowych i aluminiowych | szt. | 1
115. | KNR 2-17 0212-03 | Ramy stalowe pod wentylatory o masie do 120 kg | szt. | 1