**Załącznik NR 1 do sprawy BOU-II.2512.45.2020.WB**

**Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:**

Wymiana rozdzielaczy centralnego ogrzewania w węźle cieplnym w budynku Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Delegaturze – Placówce Zamiejscowej w Siedlcach przy ul. Piłsudskiego 38:

* demontaż istniejących rozdzielaczy,
* montaż nowych rozdzielaczy ( zasilający i powrotny wraz z oprzyrządowaniem i armaturą),
* usunięcie zdemontowanych elementów i uprzątnięcie pomieszczenia.

Wykaz podstawowych materiałów:

* rura DW 200 - 4 mb,
* zawór kulowy 32 – 4 szt.,
* zawór kulowy 50 – 4 szt.,
* zawór kulowy 65 – 4 szt.,
* rurka manometryczna – 2 szt.,
* kurek wysoki - 2 szt.,
* termometr tarczowy 120 oC – 2 szt.,
* mufka ½ cal – 2 szt.,
* króciec z gwintem 32 – 8 szt.,
* króciec z gwintem 50 – 8 szt.,
* króciec z gwintem 65 – 8 szt.,
* manometr 60 bar ø 100 – 1 szt.