## Arkusz1
Wykaz pomieszczeń do wykonania robót poinstalacyjnych po realizacji instalacji sieci elektrycznej i wymianie instalacji wentylacji.
Lp. | Nr.pok | Wydział/Najemca | Pow.Ścian w m² | Pow.Sufitu w m² | Pow.Podłogi w m² | Materiał wykończenia posadzek (wybór wszystkich materiałów wymaga akcepacji i zatwierdzenia przez Zamawiajacego) | Zdjęcia poglądowe | komentarze do zakresu
1. | 102 | WRP | 32.59 | 11.4 | 11.4 | wykładzina dywanowa |  | Konieczna modernizacja ścian i sufitów i podłogi.
2. | 103 | WRP | 33 | 11 | 11 | wykładzina dywanowa |  | Należy zlikwidować drzwi wewnętrze i powiększyć otwory drzwiowe poprzez wyburzenie fragmentów ścianek działowych (ok. 1mb ściany).pomiędzy pokojem 103 i 104 oraz 104 i 105. Konieczna modernizacja ścian i sufitów i podłogi.
3. | 104 | WRP | 33 | 11 | 11 | wykładzina dywanowa
4. | 105 | WRP | 33 | 11 | 11 | wykładzina dywanowa
5. | 106 | WRP | 33 | 11 | 11 | wykładzina dywanowa |  | Konieczna modernizacja ścian i sufitów i podłogi.
6. | 109 | PSR | 34.86 | 12.24 | 12 | - |  | Konieczna modernizacja ścian i sufitów, podłoga pozostaje bez wymiany
7. | 202 | PIH | 45.3 | 16.8 | 16.8 | panele |  | Konieczna modernizacja ścian i sufitów i podłogi. Ubytki w podłodze oraz na ścianie po kominach wentylacyjnych
8. | 211 | KBW | 42.15 | 16.8 | 17- | panele |  | Konieczna modernizacja ścian i sufitów i podłogi. Uzupełnienie brakujących paneli Panele dostarczy użytkownik
9. | 302 | WPS | 45.46 | 16.8 | 16.8 | wykładzina dywanowa |  | Konieczna modernizacja ścian i sufitów i podłogi.
10. | 311 | SPN | 43.8 | 16.8 | 16.8 | wykładzina dywanowa |  | Konieczna modernizacja ścian i sufitów i podłogi. Ubytki w podłodze oraz na ścianie po kominach wentylacyjnych
11. | 402 | RIO | 44.92 | 16.8 | 16.8 | wykładzina dywanowa |  | Konieczna modernizacja ścian i sufitów i podłogi. Ubytki w podłodze oraz na ścianie po kominach wentylacyjnych
12. | 411 | RIO | 45.08 | 16.8 | 16.8 | wykładzina dywanowa |  | Konieczna modernizacja ścian i sufitów i podłogi. Ubytki w podłodze oraz na ścianie po kominach wentylacyjnych
13. | 502 | WK | 45.6 | 16.8 | 16.8 | wykładzina dywanowa |  | Ubytki w podłodze oraz na ścianie po kominach wentylacyjnych. Konieczna modernizacja ścian i sufitów i podłogi.
14. | 510 | BOU | 44.54 | 16.9 | 16.9 | wykładzina dywanowa |  | Konieczna modernizacja ścian i sufitów i podłogi.
15. | 511 | BOU | 45.37 | 16.8 | 16.8 | wykładzina dywnowa |  | Ubytki w podłodze oraz na ścianie po kominach wentylacyjnych. Konieczna modernizacja ścian i sufitów i podłogi.
16. | 609 | KO | 43.23 | 16.7 | 16.7 | wykładzina PCV |  | Konieczna modernizacja ścian i sufitów i podłogi.
17. | 610 | KO | 42.93 | 16.9 | 16.9 | wykładzina PCV |  | Konieczna modernizacja ścian i sufitów i podłogi.
18. | 701 | KO | 43.96 | 16.7 | 16.7 | panele |  | Konieczna modernizacja ścian i sufitów i podłogi.. Materiał na podłogę do pok.701 dostarczy użytkownik
19. | 712 | KO | 43.7 | 16.9 | 16.7 | wykładzina PCV |  | Konieczna modernizacja ścian i sufitów i podłogi.
20. | 802 | WSO | 44.71 | 16.7 | 16.7 | wykładzina dywanowa |  | Konieczna modernizacja ścian i sufitów i podłogi.
21. | 811 | WSO | 44.41 | 16.7 | 16.7 | wykładzina dywanowa |  | Konieczna modernizacja ścian i sufitów i podłogi.
22. | 902 | SKO | 45.14 | 16.7 | 16.7 | wykładzina dywanowa |  | Konieczna modernizacja ścian i sufitów i podłogi.
23. | 911 | SKO | 44.27 | 16.9 | 16.9 | wykładzina dywanowa |  | Konieczna modernizacja ścian i sufitów i podłogi.
|  | Suma: | 954.02 | 353.14 | 335.9