Załącznik nr 2 do umowy nr …./2020/BI

**Szczegółowa specyfikacja zamówienia**

Przedmiotem umowy jest zakup i dostawa do siedziby Zamawiającego dziesięciu sztuk fabrycznie nowych skanerów linii papilarnych, spełniających minimalne wymagania przedstawione poniżej:

1. Oferowany skaner musi posiadać wsparcie w aplikacji POBYT.
2. Urządzenie musi posiadać:
	1. ważny certyfikat stwierdzający zgodność z FBI, IAFIS, IQS, Appendix F oraz standardu ANSI/NIST-ITL
	2. Rozdzielczość skanowania minimum 500 dpi, 1 bajt/piksel, w 256 odcieniach szarości
	3. Interfejs min. USB 2.0
3. Czytnik musi być dostosowany do pobierania odcisków 4 palców jednocześnie oraz w dowolnej konfiguracji tj: Jeden palec, dwa palce jednocześnie, trzy palce jednocześnie, cztery palce jednocześnie. Aplikacja czytnika musi umożliwiać wybór skanowanych palców przez operatora. Skanowanie następuje dopiero po wyborze.
4. Obszar skanowania dla odcisków płaskich co najmniej 80 mm x 75 mm.
5. Maksymalne wymiary urządzenia dł. szer. Wys. w mm 160 x 160 x 200.
6. Waga < 2 kg.
7. Oprogramowanie: komplet sterowników wraz z plikami SDK umożliwiającymi współpracą urządzenia z systemem Pobyt bez konieczności modyfikacji tego systemu. Współpraca z systemami operacyjnymi Windows wersje 32 i 64 bit.
8. Zasilanie ze standardowej instalacji elektrycznej ~230V 50Hz lub z portu USB komputera
9. Wykonawca zapewni:
	1. maksymalny czas usunięcia awarii do 48 godzin od zgłoszenia lub w przypadku braku możliwości usunięcia awarii w w/w terminie podstawienie sprzętu zastępczego o parametrach technicznych nie gorszych niż sprzęt oferowany,
	2. co najmniej 12 miesięcy bezpłatnej gwarancji (części i robocizna) od daty obustronnego podpisania Końcowego Protokołu Zdawczo-Odbiorczego Dostawy, na miejscu u Zamawiającego.

Sprzęt ma być dostarczony do siedziby urzędu: Warszawa, pl. Bankowy 3/5.