.

ZAPYTANIE OFERTOWE

I.  Zamawiający

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie
Biuro Obsługi Urzędu
pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa

tel. 22 695-60-61, fax. 22 695 60 62

NIP: 525 10 08 875

BOU-II.2512.130.2021.BG

- Przedmiot zapytania ofertowego:

Przedmiotem zapytania jest przegląd i konserwacja czterech  urządzeń klimatyzacyjnych  typu SPLIT zainstalowanych w budynku Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Delegatury – Placówki Zamiejscowej w Ostrołęce przy ul. gen. Fieldorfa „Nila” 15:

- klimatyzator naścienny ROTENSO model GWH09KF-K3DNA5J/I (pok. 119,120 II piętro)

2 szt.,

- klimatyzator naścienny RCOOL model TAC -12 (pok. 46A wysoki parter) 1 szt.,

- klimatyzator naścienny GALANZ model AUS-18H53R120D66 (pok.46B wysoki parter)

1 szt.

Usługa przeglądu i konserwacji będzie obejmować niżej wymieniony zakres prac:

- odgrzybianie jednostek wewnętrznych,

- czyszczenie skraplaczy jednostek zewnętrznych,

- sprawdzanie parametrów chłodniczych urządzeń, uzupełnienie czynnika chłodzącego,

- sprawdzanie instalacji elektrycznej (stanu przyłączy elektrycznych, stanu przewodów przyłączeniowych),

- sprawdzenie poprawności działania,

- zgłaszanie na bieżąco wykrytych usterek i wycena napraw.

III. Kryteria oceny ofert

- cena – 100%

IV. Warunki realizacji zamówienia

- usługa konserwacji urządzeń zostanie wykonana w ciągu 7 dni, od daty otrzymania zlecenia,

- należność za wykonaną usługę zostanie uregulowana przelewem bankowym, w terminie 21 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT. Za dzień zapłaty przyjmuje się dzień złożenia zlecenia płatności w banku Zamawiającego.

V. Termin związania ofertą

Składający ofertę jest nią związany przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

VI. Termin, miejsce i sposób składnia ofert

Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Ofertę należy złożyć na formularzu stanowiącym załącznik Nr 1 do zapytania ofertowego w terminie  do 16 czerwca 2021 r. do godz. 11.00

Oferta powinna zawierać cenę brutto, wyrażoną w złotych polskich z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku. Ofertę należy przesłać pocztą elektroniczną na adres bou@mazowieckie.pl.

VII. Informacja o dokumentach jakie wykonawca musi załączyć do oferty

Do oferty należy załączyć:

Oświadczenie, że składający ofertę posiada odpowiednie kwalifikacje, świadectwa, certyfikaty  oraz    możliwości techniczne, niezbędne do świadczenia usługi.

VIII. Informacja dotycząca negocjacji z wykonawcami

Zamawiający dopuszcza prawo do:

- negocjowanie oferowanych cen ze wszystkimi wykonawcami, którzy złożyli prawidłowe oferty,

- odstąpienia od realizacji zamówienia na każdym etapie postępowania,

- zmiany terminu realizacji zamówienia bez konieczności podania przyczyny.

IX. Informacja o sposobie komunikacji zamawiającego z wykonawcami

Porozumiewanie się z Zamawiającym w związku z zapytaniem ofertowym:

Osobami uprawnionymi ze strony Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcami:

- Agnieszka Krupińska, tel. 29 746 62 23 adres e-mail: akrupinska@mazowieckie.pl

- Barbara Garbulewska, tel. 29 746 62 07 adres e-mail: bgarbulewskaska@mazowieckie.pl

X.  Załączniki do zapytania ofertowego:

- formularz ofertowy