**Z A P Y T A N I E O F E R T O W E**

# I. Zamawiający

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

Biuro Obsługi Urzędu

00-950 Warszawa, pl. Bankowy 3/5 **BOU-II.2512.195.2021.PJ**

1. **Przedmiot zapytania ofertowego:**
   1. Przedmiotem zapytania jest naprawa pokrycia dachowego wykonanego z papy bitumicznej (prace na wysokości od 6 m do 25 m) w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie przy ul. Marszałkowskiej 3/5.
   2. Zamawiający zaleca dokonania wizji lokalnej - po uprzednim kontakcie telefonicznym - w miejscu gdzie będą wykonywane roboty naprawcze, w celu zapoznania się ze stanem istniejącym i warunkami prac, które są objęte przedmiotem zamówienia oraz uzyskania informacji koniecznych do prawidłowej wyceny wartości robót.
2. **Kryteria oceny ofert**

1) cena – 100%

1. **Warunki realizacji zamówienia** 
   * 1. **termin realizacji zamówienia**

Zamówienie zostanie wykonane w terminie 7 dni kalendarzowych od otrzymania zlecenia lub podpisania umowy.

* + 1. **zakres świadczenia usług / dostawy**

**Dach niski**:

- wykonanie na nowo wszystkich istniejących obróbek przebić instalacyjnych (przewody elektryczne, klimatyzacji, wentylacji), około 20 miejsc

- na powierzchni całego dachu występują spękania i odspojenia papy, przeglądem i naprawą należy objąć całą powierzchnię dachową

- wyklejenie na nowo koryta zlewowego

**Dach wysoki**:

- wykonanie na nowo wszystkich istniejących obróbek przebić instalacyjnych (przewody elektryczne, klimatyzacji, wentylacji), około 20 miejsc

- na powierzchni całego dachu występują spękania i odspojenia papy, przeglądem i naprawą należy objąć całą powierzchnię dachową

- dostosowanie długość stóp szafy sterującej wentylacją po przez bezpieczne i stabilne podparcie szafy, wycięcie i skrócenie stóp, likwidacja wgłębień po podporach (wgłębienia należy wypełnić tak aby były w stanie przenosić naciski szafy sterującej bez uszkadzania izolacji), montaż skróconych podpór

# 3) warunki płatności

Należność za wykonaną usługę zostanie uregulowana przelewem bankowym,

w terminie 21 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT. Za dzień zapłaty przyjmuje się dzień złożenia zlecenia płatności w banku Zamawiającego.

# V. Termin związania ofertą

Składający ofertę jest nią związany przez okres minimum 30 dni od upływu terminu składania ofert.

1. **Termin, miejsce i sposób składnia ofert**

Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Oferta powinna zawierać cenę brutto, wyrażoną w złotych polskich z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku. Ofertę należy przesłać pocztą elektroniczną na adres: bou@mazowieckie.pl w terminie do dnia **06.09.2021 r. do godz. 12.00.**

1. **Informacja o dokumentach jakie wykonawca musi załączyć do oferty**

Do oferty należy załączyć oświadczenie, że składający ofertę posiada odpowiednie kwalifikacje, świadectwa, certyfikaty oraz możliwości techniczne do świadczenia usługi.

1. **Informacja dotycząca negocjacji z wykonawcami**

Dopuszcza się negocjowanie oferowanych cen ze wszystkimi wykonawcami, którzy złożyli prawidłowe oferty.

1. **Informacja o sposobie komunikacji zamawiającego z wykonawcami**

Porozumiewanie się z Zamawiającym w związku z zapytaniem ofertowym:

* 1. osobą uprawnioną ze strony Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcami:

p. Piotr Jasiński, nr tel. 29 695 60 50, e-mail: pjasinski@mazowicekie.pl

1. Załączniki do zapytania ofertowego:
   1. Formularz ofertowy

……………………………….

(pieczątka i podpis kierującego komórką organizacyjną)