**ZAPYTANIE OFERTOWE**

* 1. **Zamawiający**

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

Biuro Obsługi Urzędu

00-950 Warszawa, pl. Bankowy 3/5

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **BOU-II.2512.209.2021.WCh** |  |

* 1. **Przedmiot zapytania ofertowego:**

Przedmiotem zapytania jest świadczenie usługi konserwacji urządzenia dźwigowego NEL 1619 zlokalizowanego w budynku Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie przy
ul. Marszałkowskiej 3/5, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr1.

Usługa konserwacji dźwigu ma obejmować niżej wymieniony zakres prac:

1. Prowadzenie konserwacji z należytą starannością, w sposób zapewniający prawidłowe i  bezpieczne funkcjonowanie urządzenia dźwigowego.
2. Sprawdzanie bezpieczeństwa ruchu urządzenia dźwigowego w ramach obowiązujących przepisów UDT.
3. Przeprowadzanie konserwacji minimum raz w miesiącu, a w razie awarii na każde wezwanie Zamawiającego.
4. Utrzymanie całodobowego pogotowia technicznego, działającego pod nr telefonu i adresem e- mail.
5. Przystąpienie do naprawy w czasie reakcji nie dłuższym niż w ciągu 2 godzin od otrzymania telefonicznego zgłoszenia w godzinach pracy Zamawiającego, w ciągu 8 godzin poza godzinami pracy Zamawiającego od zgłoszenia.
6. Udzielenie natychmiastowej pomocy przez pogotowie dźwigowe czynne całą dobę w ciągu 30 minut w przypadku awarii zatrzymania urządzenia dźwigowego z osobami uwięzionymi w kabinie.
7. Prowadzenie książki konserwacji urządzenia dźwigowych, zdeponowanej w  pomieszczeniu ochrony budynku, w którym urządzenie jest zamontowane.
8. Niezwłocznego powiadomienia Zamawiającego o wszelkich zauważonych usterkach urządzenia dźwigowego, wymagających koniecznego poczynienia uzupełnień np. remont dźwigu, wymiana części oraz inne roboty nie wchodzące w zakres stałej konserwacji.
9. Zleceniobiorca zobowiązuje się do zamawiania okresowych badań UDT na koszt Zamawiającego.
10. Przeprowadzanie pomiarów instalacji elektrycznej urządzenia dźwigowego w zakresie koniecznym dla okresowych badań UDT.
11. Należytego uprządkowania pomieszczenia i urządzenia po zakończeniu prac konserwacyjnych.
12. Wykonawca posiada niezbędny potencjał techniczny do prowadzenia diagnostyki urządzenia dźwigowego.

Świadczenie usługi konserwacji urządzenia dźwigowego NEL 1619, zlokalizowanego w budynku Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie przy ul. Marszałkowskiej 3/5 wykonuje personel uprawniony, zgodnie z wymogami UDT oraz zakład posiadający autoryzację (certyfikat) wystawioną przez autoryzowany serwis firmy NOVIGO Technika Dźwigowa Łukasz Żach (wytwórca dźwigu).

* 1. **Kryteria oceny ofert**
1. cena – 100%
	1. **Warunki realizacji zamówienia**

Należy wskazać elementy zamówienia np.:

* + 1. termin realizacji zamówienia

 Świadczenie usługi konserwacji urządzenia dźwigowego nastąpi od dnia 1.11.2021 roku

 i będzie trwać przez okres 24 miesięcy.

* + 1. warunki konserwacji

Konserwację urządzenia dźwigowego wykonuje personel uprawniony, zgodnie z wymogami UDT oraz zakład posiadający autoryzację (certyfikat) wystawioną przez autoryzowany serwis firmy NOVIGO Technika Dźwigowa Łukasz Żach (wytwórca dźwigu).

* + 1. warunki płatności

Należność za wykonaną usługę zostanie uregulowana przelewem bankowym, w terminie
21 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego oryginału prawidłowo wystawionej faktury VAT. Za dzień zapłaty przyjmuje się dzień złożenia zlecenia płatności w banku zamawiającego.

* 1. **Termin związania ofertą**

Składający ofertę jest nią związany przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

* 1. **Termin, miejsce i sposób składnia ofert**

Ofertę złożyć na formularzu stanowiącym załącznik do zapytania ofertowego. Oferta powinna zawierać cenę brutto, wyrażoną w złotych polskich z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku. Ofertę należy przesłać pocztą elektroniczną na adres bou@mazowieckie.pl w terminie **do** **20 września 2021 r. do godz. 14:00**.

* 1. **Informacja o dokumentach jakie wykonawca musi załączyć do oferty**

Do oferty należy załączyć (*np. szczegółowa kalkulacja kosztów, odpis z KRS, lub CEIDG)*:

* + 1. Odpis KRS lub CEIDG,
		2. Oświadczenie, że składający ofertę posiada odpowiednie kwalifikacje, certyfikat wytwórcy dźwigu oraz możliwości techniczne, niezbędne do świadczenia usługi,
	1. **Informacja dotycząca negocjacji z wykonawcami**

Dopuszcza się negocjowanie oferowanych cen ze wszystkimi wykonawcami, którzy złożyli prawidłowe oferty.

* 1. **Informacja o sposobie komunikacji zamawiającego z wykonawcami**

Porozumiewanie się z Zamawiającym w związku z zapytaniem ofertowym:

* + 1. osoba uprawniona ze strony Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcami: p. Wiesława Chibowska nr tel. 22-695-63-01, adres email: wchibowska@mazowieckie.pl
	1. **Załączniki do zapytania ofertowego:**
		1. opis przedmiotu zamówienia
		2. formularz ofertowy

 ……………………………….

 (pieczątka i podpis kierującego komórką organizacyjną)