**Nawilżacz powietrza**

- Maksymalna wydajność nawadniania - do 500 ml / h (12 l / dzień);

- wydajność do - 70 m2;

- Rodzaj nawadniania - ultradźwiękowy;

- Pojemność zbiornika na wodę - 5 litrów;

- Sterowanie - elektroniczne, przyciski dotykowe, wyświetlacz cyfrowy pokazujący poziom wilgotności;

- Automatyczne utrzymanie poziomu wilgotności - tak;

- Poziom hałasu - 32 dB;

- Zużycie energii elektrycznej - 30 W (110 W przy użyciu gorącej pary);

- Kolor biały;

- Wymienny filtr odkamieniający wodę