**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**Wyposażenie do torby R1**

**Wyposażenie torby:**

* Rurki ustno - gardłowe wielorazowe Guedel -  Brak rurki 00
* Worek samorozprężalny dla dorosłych z maską nr 5 - 1 kpl.
* Worek samorozprężalny dla dzieci z maską nr 3 - 1 kpl.
* Filtr elektrostatyczny do worka samorozprężalnego - 1 szt.
* **Zestaw opatrunkowy - 1 kpl**.
  + Opatrunek osobisty typ W - 2 szt.
  + Kompresy gazowe jałowe 9 cm x 9 cm, - 10 szt.
  + Gaza opatrunkowa jałowa 1 m2 - 5 szt.
  + Gaza opatrunkowa jałowa 1/2 m2 - 5 szt.
  + Gaza opatrunkowa jałowa 1/4 m2 - 2 szt.
  + Opaski opatrunkowe dziane o szerokości 5 cm - 4 szt.
  + Opaski opatrunkowe dziane o szerokości 10 cm - 8 szt.
  + Chusta trójkątna - 4 szt.
  + Bandaż elastyczny o szerokości 10 cm - 3 szt.
  + Bandaż elastyczny o szerokości 12 cm - 3 szt.
  + Siatka opatrunkowa CODOFIX nr 2 - 1 szt.
  + Siatka opatrunkowa CODOFIX nr 3 - 1 szt.
  + Siatka opatrunkowa CODOFIX nr 6 - 3 szt.
  + Przylepiec z opatrunkiem 6 cm x 1 m - 1 szt.
  + Przylepiec bez opatrunku 5 cm x 5 m - 2 szt.
* Zestaw opatrunków hydrożelowych ratunkowych Burntec -
  + 1 x Opatrunek hydrożelowy, schładzający, sterylny 6 x 12 cm
  + 1 x Opatrunek hydrożelowy, schładzający, sterylny 12 x 12 cm
  + 1 x Opatrunek hydrożelowy, schładzający, sterylny 22 x 28 cm
* Opatrunek wentylowy (zastawkowy) na rany klatki piersiowej - 2 szt.
* Opaska zaciskowa (staza taktyczna) - 2 szt.
* Okulary ochronne - 2 szt.
* Rękawiczki nitrylowe jednorazowe - 5 par
* Nożyczki ratownicze PREMIUM -  1 szt.
* Folia izotermiczna - 5 szt.