**Opis Przedmiotu Zamówienia**

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa 15 sztuk akumulatorów na potrzeby Wydziału Państwowego Ratownictwa Medycznego Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego

w Warszawie.

**Dane techniczne:**

* praca – cykliczna,
* napięcie – 12V,
* pojemność  min  - 80Ah,
* technologia  - AGM,
* system – bezobsługowy,
* końcówki  - M6 do UPS,
* całkowita ochrona przed wyciekiem elektrolitu,
* praca w dowolnym położeniu,
* stopień samo-rozładowania może wynieść do 3% pojemności znamionowej w skali miesiąca,
* samouszczelniające się zawory ciśnieniowe, zapobiegające powstawaniu nadmiernego ciśnienia w przypadku przeładowania,
* pojemnik, pokrywa i osłona zaworu mają być zbudowane z trudnopalnej żywicy ABS,
* **data produkcji – nie wcześniej niż 1 października 2022 r.**
* gwarancja min. 24 miesiące,
* usługa gwarancyjna door to door.