Załącznik nr 3 do umowy

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

**Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostarczenie 20 sztuk fabrycznie nowych i wyprodukowanych nie wcześniej niż 12 miesięcy przed terminem dostawy, kompletnych, filtrów ceramicznych wyprawowych do wody o pojemności 50 000 L.**

Filtry wyprawowe muszą spełniać poniższe wymagania:

* 1. Produkt fabrycznie nowy;
  2. materiał – aluminium, stal nierdzewna, silikon i ceramika;
  3. kolor (do uzgodnienia z Zamawiającym);
  4. wydajność około 1L /min;
  5. filtr o porach wielkości około 0,0002 mm;
  6. żywotność filtra - do **50 000 litrów;**
  7. wymiar cylindra - około 24 x 6 cm fi;
  8. waga: około 550 g;
  9. łatwe korzystanie z filtra na różnych powierzchniach;
  10. minimalna ilość elementów ruchomych.

Wymagania dotyczące realizacji zamówienia:

1. Wykonawca powiadomi Zamawiającego o terminie dostawy przedmiotu umowy z min. 3 dniowym wyprzedzeniem, przy czym kontakt z Zamawiającym może odbywać się wyłącznie od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych, w godzinach od 8.00 do 16.00;
2. okres gwarancji 24 miesiące od daty podpisania przez Strony protokołu odbioru bez uwag i zastrzeżeń;
3. serwis gwarancyjny i pogwarancyjny powinien być zlokalizowany na terytorium Polski;
4. przedmiot umowy należy dostarczyć do Wojewódzkiego Magazynu Sprzętu Przeciwpowodziowego i Obrony Cywilnej w miejscowości Nowe Grobice, ul. Główna 10, 05-650 Chynów w dniach od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych, w godzinach od 8.00 do 15.00.

Głównym i jedynym kryterium wyboru oferty będzie kryterium ceny.