**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostarczenie **fabrycznie nowych   
i wyprodukowanych nie wcześniej niż 12 miesięcy przed terminem dostawy, kompletnych:**

1. **34 sztuk apteczek samochodowych z wyposażeniem,**
2. **30 sztuk apteczek modułowych ROSZAKNG,**
3. **12 sztuk toreb ratowniczych,**

na potrzeby Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

**Część I - APTECZKA SAMOCHODOWA Z WYPOSAŻENIEM 34 szt.:**

**Wymagania dotyczące produktu:**

* materiał wykonania - CODURA RIP-STOP, odporny na otarcia i rozerwania;
* wnętrze torby zajmuje 6 kieszeni otwartych, 10 gumowych uchwytów, duża kieszeń z przezroczystej folii zamykana na suwak;
* z tyłu torby dodatkowa kieszeń zamykana na suwak;
* torba jest opiankowana;
* dwa krótkie uchwyty do ręki oraz regulowany, odpinany pas naramienny;
* front apteczki oznaczony krzyżem św. Andrzeja i taśmą odblaskową;

**Dane techniczne:**

Wymiary: wys./szer./dł. 33 x 12 x 22 (cm)

Waga: 2,5 kg

Pojemność: 10 l

**Zawartość:**

* gaza opatrunkowa 1 m2 - 1 szt.
* gaza opatrunkowa 1,2 m2 - 1 szt.
* kompres jałowy pakowane podwójnie 5 cm x 5 cm - 1 szt.
* kompres jałowy pakowane podwójnie 7,5 cm x 7,5 cm - 1 szt.
* kompres jałowy pakowane podwójnie 10 cm x 10 cm - 1 szt.
* opaska dziana zwykła 10 cm x 4 m - 3 szt.
* opaska dziana zwykła 15 cm x 4 m - 3 szt.
* opaska dziana elastyczna 10 cm x 4 m - 2 szt.
* opaska dziana elastyczna 12 cm x 4 m - 2 szt.
* przylepiec rolka 2,5 cm - 1 szt.
* plaster z opatrunkiem 6 cm x 1 m - 1 szt.
* maseczka do sztucznego oddychania typu POCKED - 1 szt.
* chusta trójkątna - 1 szt.
* folia termoizolacyjna NRC - 1 szt.
* płyn do dezynfekcji rąk AHD 1000 250 ml z atomizerem - 1 szt.
* nożyczki ratownicze - 1 szt.
* młotek ratowniczy z nożem do pasów - 1 szt.
* rękawiczki ochronne nitrylowe para - 2 szt.
* okulary ochronne - 1 szt.
* kamizelka odblaskowa - 1 szt.

**Część II - APTECZKA MODUŁOWA- ROSZAKNG 30 szt.:**

**Wymagania dotyczące produktu:**

Zestaw, który składa się z:

1. Moduł (R) Zranienia,
2. Moduł (O) Oparzenia,
3. Moduł (S) Stany Nagłe,
4. Moduł (Z) Złamania,
5. Moduł (A) Ochrona Osobista/RKO,
6. Moduł (K) Krwotoki,
7. Moduł (N) Nosze,
8. Moduł (G) Triaż,
9. Plecak z materiału OXFORD
10. MODUŁ (R) Zranienia wyposażenie:

* Rękawiczki jednorazowe nitrylowe „ L” – 2 pary
* Maska ochronna 3 warstwowa - 1 szt.
* Opaska elastyczna MATOPAT UNIVERSAL 12 cm x 5 cm – 2 szt.
* Kompres gazowy 7,5x7,5 cm 3 szt. - 2 op.
* Gaza opatrunkowa 17-nitkowa 1/2m² - 1 szt.
* Gaza opatrunkowa 17-nitkowa 1m² - 1 szt.
* Bawełniana chusta trójkątna – 1 szt.
* Bandaż piankowy 6 x 40 cm – 1 szt.
* Przylepiec 2,5 cm x 5 m – 1 szt.
* Plaster z opatrunkiem 1,9 cm x 7,6 cm – 5 szt.
* Siatka opatrunkowa nr 4 – 30 cm - 1 szt.
* Siatka opatrunkowa nr 8 – 30 cm - 1 szt.
* Strip 3M 3 x 75 mm – 5 szt.
* Opatrunek Hydrożelowy Burncare 5x15cm– 1 szt.
* Nożyczki metalowe małe – 1 szt.
* Gazik do dezynfekcji – 5 szt.
* Tampon do nosa Stop Hemo – 2 szt.

1. MODUŁ (O) Oparzenia wyposażenie:

* Rękawiczki jednorazowe nitrylowe „ L” – 2 pary
* Opatrunek hydrożelowy Burncare 5 cm x 5 cm – 6 szt.
* Opatrunek hydrożelowy Burncare 5 cm x 15 cm – 4 szt.
* Opatrunek hydrożelowy Burncare 10 cm x 10 cm – 5 szt.
* Przylepiec 2,5 cm x 5 m – 1 szt.
* Siatka opatrunkowa nr 4 – 30 cm - 1 szt.
* Siatka opatrunkowa nr 8 – 30 cm - 1 szt.
* Folia NRC (koc termiczny)- 2 szt.
* Instrukcja udzielania Pierwszej Pomocy - 1 szt.

1. MODUŁ (S) Stany Nagłe wyposażenie:

* Rękawiczki jednorazowe nitrylowe „L” – 2 pary,
* Tabletki dla cukrzyków Glukoza Dextro Energy Classic – 1 op.,
* Ogrzewacz do rąk – 2 szt.,
* Zimny okład – 1 szt.,
* Płuczka do oczu 200 ml – 1 szt.,
* Opatrunek na oko – 2 szt.,
* Pinceta – 1 szt.,
* Worek z zamknięciem (amputacja) – 2 szt.,
* Światło chemiczne – 1 szt.,
* Spray chłodzący na urazy 130 ml – 1 szt.

1. MODUŁ (Z) Złamania wyposażenie:

* Rękawiczki jednorazowe nitrylowe „ L” – 2 pary
* Szyna typu Sam Splint 46x11cm – 1 szt.
* Opaska elastyczna MATOPAT UNIVERSAL 12 cm x 5 cm – 4 szt.
* Opaska dziana 10 cm x 4 m – 4 szt.
* Gaza opatrunkowa 17-nitkowa 1/2m² jałowa - 2 szt.
* Bawełniana chusta trójkątna – 1 szt.
* Folia NRC (koc termiczny)- 1szt.
* Instrukcja

1. MODUŁ (A) Ochrona osobista/RKO wyposażenie:

* Rękawiczki jednorazowe nitrylowe "M" – 2 pary
* Rękawiczki jednorazowe nitrylowe "L" – 2 pary
* Maska o wysokiej klasie ochronności – 1 szt.
* Maska ochronna 3 warstwowa - 1 szt.
* Maska do RKO Pocket Mask – 1 szt.
* Okulary ochronne przeciwodpryskowe zgodne z normą EN-166 – 1 szt.
* Kamizelka odblaskowa - 1szt.
* Latarka czołowa - 1 szt.
* Nożyczki ratownicze metalowe 16,5 cm – 1 szt.
* Żel dezynfekujacy antybakteryjny 50ml
* Chusteczki do dezynfekcji 70% - 4szt.
* Folia NRC (koc termiczny)- 1szt.
* Gwizdek - 1szt.
* Plastry z opatrunkiem 1,9x7,6cm – 5 szt.
* Worek na odpady medyczne (czerwony) - 1 szt.
* Golarka medyczna - 1 szt.

1. MODUŁ (K) Krwotoki wyposażenie:

* Rękawiczki jednorazowe nitrylowe „L” – 2 pary,
* Opaska zaciskowa CAT - 1 szt.,
* Opaska elastyczna MATOPAT UNIVERSAL 12 cm x 5 cm – 1 szt.,
* Marker permanentny – 1 szt.,
* Opaska elastyczna 12 cm x 5 cm – 1 szt.,
* Gaza opatrunkowa 17-nitkowa 1 m² – 1 szt.,
* Opatrunek indywidualny wodoszczelny typu W duży – 1 szt.,
* Gaza wypełniająca rolowana – 1 szt.,
* Folia NRC (koc termiczny) – 1 szt.,
* Nożyczki ratownicze metalowe 16,5 cm – 1 szt.

1. MODUŁ (N) Nosze wyposażenie:

* Ultralekkie nosze materiałowe w kolorze granatowym,
* Folia NRC (koc termiczny) – 2 szt.

1. MODUŁ (G) Triaż wyposażenie:

* Autorski neseser segregacyjny do zawieszenia na szyi triażysty - 1 szt.
* Opaski segregacyjne po 15 szt. w danej grupie kolorystycznej (w sumie 60 sztuk)
* Karty segregacyjne – 5 szt.
* Notes triażowy - 1 szt.
* Cienkopis - 1 szt.
* Kamizelka odblaskowa z oznaczeniem - 1 szt.
* Nożyczki - 1 szt.
* Rękawiczki jednorazowe nitrylowe „ L” – 2 pary
* Gwizdek -1 szt.
* Folia NRC - 2 szt.
* Latarka czołowa - 1 szt.

1. Dane techniczne plecaka:

* Wymiary: 46cm x 28cm x 10cm
* Orientacyjna pojemność: około 20 litrów
* Materiał: Oxford
* Zamki: YKK
* Klamry i elementy plastikowe: ITW NEXUS
* Rzepy: Alfatex
* Taśmy: poliamidowe Pasamon
* Nici: AMANN

**Część III TORBA RATOWNICZA 12 szt.:**

**Wymagania dotyczące produktu:**

* zmywalny i wodoodporny materiał,
* wyjmowane saszetki mocowane rzepami,
* wygospodarowana przestrzeń na resuscytator,
* troki do mocowania aparatury,
* przejrzysta wewnętrzna kieszeń,
* specjalny system mocowań i stabilizowania przedmiotów w trakcie przenoszenia,
* dwie możliwości noszenia (uchwyt, plecak),
* otwór do poprowadzenia tlenu z butli dla pacjenta,
* 4 wewnętrzne przegrody,
* duże wewnętrzne odblaskowe ściągacze,
* izotermalna przegroda dla ampułek,

**Dane techniczne:**

Wymiary: (dł. x szer. x wys.): 23,5 × 30 × 56,5 cm

Waga: 4,34 kg

Pojemność: 35,25 L

Nośność: 15 kg

**WYMAGANIA FORMALNE:**

1. Gwarancja 24 miesiące;
2. Realizacja dostawy w ciągu 30 dni od daty zamówienia;
3. Realizacja zakupu z odroczonym terminem płatności do 21 dni od otrzymania prawidłowo wystawionej faktury i odebraniu towaru bez uwag i zastrzeżeń.