Załącznik nr 2 do umowy

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

**Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostarczenie 7 sztuk fabrycznie nowych, kompletnych nagrzewnic elektrycznych wyprodukowanych nie wcześniej niż 12 miesięcy przed terminem dostawy wraz z przewodami do zasilania na potrzeby Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.**

1. Nagrzewnice elektryczne muszą spełniać poniższe wymagania:
2. produkt fabrycznie nowy;
3. moc grzewcza około 22 kW;
4. przepływ powietrza około 2400 m³/h ;
5. regulacja termostatem;
6. napięcie zasilania: 400 V/ 50 Hz;
7. pobór mocy: 22 kW;
8. do powierzchni: około 220 m²;
9. waga: około 20 kg;
10. wbudowany termostat;
11. niski poziom hałasu;
12. wykonany ze stali nierdzewnej;
13. wtyka do nagrzewnicy 400V / 32A / 5P;
14. Prąd znamionowy 32 A.
15. Przewody do zasilania muszą spełniać poniższe wymagania:
16. długość przewodu 10 m;
17. wtyk 32A;
18. zastosowanie – kompatybilność z nagrzewnicą eklektyczną;
19. izolacja**: czarna guma olejoodporna**

Wymagania dotyczące realizacji zamówienia:

1. Wykonawca powiadomi Zamawiającego o terminie dostawy przedmiotu umowy z min. 3 dniowym wyprzedzeniem, przy czym kontakt z Zamawiającym może odbywać się wyłącznie od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych, w godzinach od 8.00 do 16.00;
2. Wykonawca udziela gwarancji na okres 24 miesięcy od daty podpisania przez Strony protokołu odbioru bez uwag i zastrzeżeń;
3. przedmiot umowy należy dostarczyć do Wojewódzkiego Magazynu Sprzętu Przeciwpowodziowego i Obrony Cywilnej w miejscowości Nowe Grobice, ul. Główna 10, 05-650 Chynów w dniach od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych, w godzinach od 8.00 do 15.00.

Głównym i jedynym kryterium wyboru oferty będzie kryterium ceny.