# **ZAPYTANIE OFERTOWE**

# **Zamawiający**Mazowiecki Urząd Wojewódzki w WarszawieBiuro Obsługi Urzędu00-950 Warszawa, pl. Bankowy 3/5BOU-VIII.254.30.2023.MM

# **Przedmiot zapytania ofertowego:**Przedmiotem zapytania jest świadczenie usługi całodobowego monitorowania sygnałów lokalnego systemu alarmowego wraz z zapewnieniem interwencji przez grupy interwencyjne z licencjonowanymi pracownikami ochrony w budynku biurowo – użytkowym Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Delegatury – Placówki Zamiejscowej w Radomiu przy ul. Zielińskiego 13.

# **Kryteria oceny ofert**1) cena – 100%

# **Warunki realizacji zamówienia****1) termin realizacji zamówienia**Okres na jaki Zamawiający zamierza zawrzeć umowę: 01.01.2024 r. – 31.12.2024 r. **2) zakres świadczenia usługi**

# przyjmowanie i rejestrowanie sygnałów z lokalnego systemu alarmowegow ciągu całej doby w pełnym zakresie możliwości lokalnego systemu alarmowego,

# utrzymywanie w gotowości grupy interwencyjnej licencjonowanych pracowników ochrony,a w sytuacjach alarmowych zapewnienie ich interwencji, polegającej na:- przyjeździe do obiektu w ciągu maksymalnie 10 minut w dzień (600 – 2200), maksymalnie 6 minut w nocy (2200 – 600) od otrzymania sygnału alarmowegoi przerwaniu działalności przestępczej na terenie obiektu,

# - zawiadomieniu przedstawiciela Zamawiającego o alarmie,- powiadomieniu policji w przypadku stwierdzenia uszkodzenia w budynku zabezpieczeń technicznych (kraty, drzwi, szyby) oraz ochronie obiektu bez wchodzenia do pomieszczeń,

# - zawiadomieniu odpowiednich służb o zagrożeniu obiektu oraz podjęciu akcji ratowania mienia przed przyjazdem służb specjalistycznych.

# okresowym wykonywaniu (1 raz na kwartał) przeglądu konserwacyjnego lokalnego systemu alarmowego obejmującego następujące czynności:- pomiar napięcia akumulatora pod obciążeniem 21V w czasie 1 minuty,- pomiar napięcia ładowania akumulatora,- pomiar napięć pętli liniowych,- sprawdzenie działania sygnalizatorów zewnętrznych i wewnętrznych,- sprawdzenie czynności soczewek czujników,- sprawdzenie działania wejść alarmowych,- pomiar rezystancji pętli sabotażowej,- pomiar rezystancji pętli sabotażowej sygnalizatorów zewnętrznychi wewnętrznych pod obciążeniem,- sprawdzenie komunikacji z Centralną Stacją Monitorowania Alarmów (załączenia, wyłączenia, komunikaty, raporty)- sprawdzenie prawidłowości działania systemu alarmowego,- wykonanie testów alarmu z każdej linii alarmowej.

**3) warunki płatności**
Należność za wykonaną usługę zostanie uregulowana przelewem bankowym, w terminie 21 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT. Za dzień zapłaty przyjmuje się dzień złożenia zlecenia płatności w banku Zamawiającego.

1. **Termin związania ofertą**
Składający ofertę jest nią związany przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.
2. **Termin, miejsce i sposób składnia ofert**
Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Ofertę należy złożyć na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego w terminie do
**18 grudnia 2023 r. do godz. 1000**, drogą e-mailową na adres: bou@mazowieckie.pl
3. **Informacja o dokumentach jakie wykonawca musi załączyć do oferty**
Brak
4. **Informacja dotycząca negocjacji z wykonawcami**
Dopuszcza się negocjowanie oferowanych cen ze wszystkimi wykonawcami, którzy złożyli prawidłowe oferty.
5. **Informacja o sposobie komunikacji zamawiającego z wykonawcami**
Porozumiewanie się z Zamawiającym w związku z zapytaniem ofertowym:
6. osoba uprawniona ze strony Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcami:
p. Michał Miller, nr tel. 48 36-20-340, adres email: mmiller@mazowieckie.pl
7. korespondencja pisemna za pośrednictwem poczty, kuriera lub składana osobiście w sekretariacie zamawiającego: Mazowiecki Urząd Wojewódzki
w Warszawie, pl. Bankowy 3/5 00-950 Warszawa (sekretariat Biura Obsługi Urzędu, pok. 52)
8. Załączniki do zapytania ofertowego:
9. formularz ofertowy
10. projekt umowy

………………………………………..

(pieczątka i podpis kierującego komórką organizacyjną)