Opis Przedmiotu Zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest jednorazowy serwis klimatyzacji STULZ (2 urządzenia) – model: ASD 461A, w szczególności kontroli:

    - całego urządzenia,

    - napełnienia czynnikiem chłodzącym,

    - wyłącznika nisko- i wysoko-ciśnieniowego,

    - wziernika,

    - sprężarki,

    - zaworu rozprężnego,

    - wymiennika ciepła,

    - wentylatora,

    - filtra powietrza,

    - szczelności obiegu wody,

    - skraplacza,

    - nagrzewnic.

Koszt serwisu powinien zawierać wymianę filtrów powietrza dla 2 urządzeń oraz w przypadku wystąpienia konieczności wymiany należy w ofercie wskazać dodatkowy koszt wymiany tzw. kociołka nawilżacza,