Warszawa, 19 lutego 2024 r.

BOU-VIII.2512.47.2024

**ZAPYTANIE OFERTOWE**

* 1. **Zamawiający**

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

Biuro Obsługi Urzędu

00-950 Warszawa, pl. Bankowy 3/5

Tel. 22 695-60-61 fax. 22 695-60-62

[www.gov.pl/web/uw-mazowiecki](http://www.gov.pl/web/uw-mazowiecki)

* 1. **Przedmiot zapytania ofertowego:**

Przedmiotem zapytania jest świadczenie usługi na przeprowadzenie jednorazowego przeglądu i konserwacji urządzeń typu: 32 klimatyzatorów i 1 szt. nagrzewnicy/kurtyny zamontowanych w budynku Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Delegatury- Placówki Zamiejscowej w Ciechanowie przy ul. 17 Stycznia 60.

**Zakres wymaganych czynności:**

1) czyszczenie i mycie jednostek wewnętrznych i zewnętrznych,

2) odgrzybianie jednostek wewnętrznych,

3) sprawdzenie szczelności instalacji freonowej,

4) czyszczenie filtrów,

5) sprawdzenie ciśnienia czynnika chłodniczego,

6) sprawdzenie drożności instalacji skroplin,

7) sprawdzenie połączeń i zabezpieczeń elektrycznych,

8) sprawdzenie poprawności działania,

9) zgłoszenie wykrytych usterek.

Jednostki zewnętrzne zaokienne usadowione są na wysokości I piętra i na dachu budynku.

* 1. **Kryteria oceny ofert**

1. Cena – 100%.
   1. **Warunki realizacji zamówienia** 
      1. Termin realizacji zamówienia.

Zamówienie zostanie wykonane w terminie nie dłuższym niż do 15.03.2024r.

* + 1. Warunki płatności.

Należność za wykonaną usługę zostanie uregulowana przelewem bankowym, w terminie 21 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT. Za dzień zapłaty przyjmuje się dzień złożenia zlecenia płatności w banku zamawiającego.

* 1. **Termin związania ofertą**

Składający ofertę jest nią związany przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

* 1. **Termin, miejsce i sposób składnia ofert**

Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

Ofertę należy złożyć na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego w terminie do 23.02.2024r. do godz. 11.00, drogą e-mailową na adres: [bou@mazowieckie.pl](mailto:bou@mazowieckie.pl)

* 1. **Informacja o dokumentach jakie wykonawca musi załączyć do oferty**

Do oferty należy złączyć oświadczenie, że składający ofertę posiada odpowiednie kwalifikacje oraz wszelkie wymagane prawem uprawnienia do świadczenia usługi.

* 1. **Informacja dotycząca negocjacji z wykonawcami**

Zamawiający dopuszcza prawo do:

1) negocjowania oferowanych cen ze wszystkimi wykonawcami, którzy złożyli prawidłowe

oferty,

2) odstąpienia od realizacji zmówienia na każdym etapie postępowania bez konieczności

podania przyczyny,

3) zmiany terminu realizacji zamówienia bez konieczności podania przyczyny,

4) dokonania zmian w niniejszym zapytaniu ofertowym przed upływem składania ofert,

informacja o zmianie zostanie umieszczona na stronie internetowej Zamawiającego.

* 1. **Informacja o sposobie komunikacji zamawiającego z wykonawcami**

Porozumiewanie się z Zamawiającym w związku z zapytaniem ofertowym:

* + 1. Osoba uprawniona ze strony Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcami:   
       Anna Walczewska tel. 23 671 93 05, adres email: [awalczewska@mazowieckie.pl](mailto:awalczewska@mazowieckie.pl)
  1. **Załączniki do zapytania ofertowego:**
     1. Formularz ofertowy.
     2. Wzór protokołu.
     3. Wykaz urządzeń klimatyzacyjnych.

*łączę wyrazy szacunku i poważania*

***Anetta Mantiuk***

***Dyrektor Biura Obsługi Urzędu***