**ZAPYTANIE OFERTOWE**

* 1. **Zamawiający**

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

Biuro Obsługi Urzędu

00-950 Warszawa, pl. Bankowy 3/5

BOU-II.2512.125.2024.MM

* 1. **Przedmiot zapytania ofertowego:**

Przedmiotem zapytania jest przegląd i konserwacja 21 urządzeń klimatyzacyjnych

zainstalowanych w budynkach Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

Delegatury – Placówki Zamiejscowej w Radomiu przy ul. Żeromskiego 53 i ul. Zielińskiego 13

Typy urządzeń:

1) klimatyzator ścienny LG ARNU05GSBL4 szt. 2 (parter korytarz przy pok. 66-70),

2) klimatyzator ścienny LG ARNU05GSBL4 szt. 2 (parter pok. 66-70),

3) klimatyzator ścienny LG ARNU05GSBL4 (parter pok. 71),

4) klimatyzator ścienny LG ARNU05GSBL4 (parter pok. 72),

5) klimatyzator ścienny LG ARNU05GSBL4 (parter pok. 73),

6) klimatyzator ścienny Rotenso UKURA U35Wi/O R12 (parter pok. 74),

7) klimatyzator ścienny Korel MS10T-09HRN1-QC2 (II piętro pok. 257A),

8) klimatyzator ścienny ANDE AND-H012/FAR32-IN (II piętro pok. 282),

9) klimatyzator ścienny ANDE AND-H012/FAR32-IN (II piętro pok. 284),

10) klimatyzator ścienny ANDE AND-H012/FAR32-IN (II piętro pok. 286),

11) klimatyzator ścienny ANDE AND-H012/FAR32-IN (II piętro pok. 287),

12) klimatyzator ścienny ANDE AND-H012/FAR32-IN (II piętro pok. 288),

13) klimatyzator ścienny ANDE AND-H012/FAR32-IN (II piętro pok. 289),

14) klimatyzator ścienny ANDE AND-H012/FAR32-IN (II piętro pok. 289B),

15) klimatyzator ścienny ANDE AND-H012/FAR32-IN (II piętro pok. 290),

16) klimatyzator ścienny ANDE AND-H012/FAR32-IN (II piętro pok. 293),

17) klimatyzator ścienny ANDE AND-H012/FAR32-IN (II piętro pok. 294),

18) klimatyzator ścienny Rotenso RONI R50WI/O R11 (III piętro pok. 359C),

19) klimatyzator ścienny KAISAI KWF-12HRD (ul. Zielińskiego 13, I piętro pok. 110)

* 1. **Kryteria oceny ofert**
1. cena – 100%
	1. **Warunki realizacji zamówienia**
		1. **termin realizacji zamówienia**

Usługa przeglądu i konserwacji urządzeń zostanie wykonana w ciągu 5 dni, od daty

otrzymania zlecenia.**.**

* + 1. **zakres świadczenia usługi**Usługa przeglądu i konserwacji będzie obejmować niżej wymieniony zakres prac:
1. odgrzybienie jednostek wewnętrznych,
2. oczyszczenie skraplaczy jednostek zewnętrznych,
3. sprawdzenie parametrów chłodniczych urządzeń, uzupełnienie czynnika

 chłodzącego,

1. sprawdzenie instalacji elektrycznej (stanu przyłączy elektrycznych, stanu

 przewodów przyłączeniowych),

1. zgłaszanie na bieżąco wykrytych usterek i wycena napraw,
2. 10 szt. jednostek zewnętrznych zaokiennych posadowiona jest na fasadzie budynku na wysokości II piętra, dostęp do nich możliwy jest przy użyciu podnośnika lub
3. rusztowania
	* 1. **warunki płatności**

Należność za wykonaną usługę będzie regulowana przelewem bankowym, w terminie 21 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT. Za dzień zapłaty przyjmuje się dzień złożenia zlecenia płatności w banku Zamawiającego;

* 1. **Termin związania ofertą**

Składający ofertę jest nią związany przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

* 1. **Termin, miejsce i sposób składnia ofert**

Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Ofertę należy złożyć na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego w terminie do **05 kwietnia 2024 r.
do godz. 1200**, drogą e-mailową na adres: bou@mazowieckie.pl.

* 1. **Informacja o dokumentach jakie wykonawca musi załączyć do oferty**

Do oferty należy załączyć odpis z KRS lub CEIDG.

* 1. **Informacja dotycząca negocjacji z wykonawcami**

Dopuszcza się negocjowanie oferowanych cen ze wszystkimi wykonawcami, którzy złożyli prawidłowe oferty.

* 1. **Informacja o sposobie komunikacji zamawiającego z wykonawcami**

Porozumiewanie się z Zamawiającym w związku z zapytaniem ofertowym:

* + 1. osoba uprawniona ze strony Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcami:
		p. Monika Wziątek-Kaim, nr tel. 48 36-20-271, adres e-mail: mwizatek-kaim@mazowieckie.pl i p. Michał Miller, nr tel. 48 36-20-390, adres e-mail: mmiller@mazowieckie.pl
		2. korespondencja pisemna za pośrednictwem poczty, kuriera lub składana osobiście
		w sekretariacie zamawiającego: Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie,
		pl. Bankowy 3/5; 00-950 Warszawa (sekretariat Biura Obsługi Urzędu, pok. 52).
	1. **Załączniki do zapytania ofertowego:**
		1. formularz ofertowy