## wykaz klima
zał. do zapytania ofertowego
Wykaz urządzeń klimatyzacji i wentylacji zamontowanych w budynkach MUW w Warszawie
Lp |  | Lokalizacja urządzenia | Nazwa/rodzaj urządzenia/ nr pom. | Ilość urzadzeń
DZN
1. | 1 | Marszałkowska 3/5 | a) klimatyzatory poz. -1.15 (serwerownia) HITACH (2 szt.) + poz. -1.15, pom.116,206, 318, 331, 413 (serwerownie), antresola (Hyundai -szt.7), | 9 szt.
|  |  | b) centrala wentylacyjna VBW BD4 + agregat chłodniczy PUCHY-P400 YJM-A | 1 kpl.
|  |  | c) centrala wentylacyjna VBW BD5 + agregat chłodniczy Mitsubishi model PUCHY-P600 YSJM-A | 1 kpl.
|  |  | d) centrala wentylacyjna VBW BD2 + agregat chłodniczy Mitsubishi model PUCHZ-RP200 YK-A | 1 kpl.
|  |  | e) wentylatory dachowe: RF/2-200. RF/4-200, RF/4-160, TD-350/125, RF/4-200 | 5 szt.
|  |  | f) wentylatory kanałowe: VENT-160L, VENT-200 | 4 szt.
| 1 |  | g) centrala rekuperacyjna z wymiennikiem krzyżowym SALDA RIS 700 | 1 kpl
| 5 |  | h) klimatyzatory przenośne Model CP-25C3A-K18A | 20 szt.
|  |  | i) klimatyzator Fujitsu AOYG54LATT | 2 szt.
2. |  | PL. Bankowy 3/5 (wejście B) i AL.. Solidarności 81 | a) pom. 53 serwerownia parter urzadzenie LG | 2 szt.
|  |  | b) pom. 55 centrala telefoniczna klimatyzator CHIGO CS-70V3G | 1 szt.
|  |  | c) pom. 136 klimatyzator przypodłogowy LG Model UU18 moc chłodnicza 5,3 KW (woj..) | 1 szt.
|  |  | d) pom. 132, 134 urządzenie LG G12AH Split multi 3,5 KW (woj..) | 4 szt. (1 kpl.)
|  |  | e) pom. 138 ( Wojewojewoda) LG Split pojedyńczy Inwenter | 1 szt.
|  |  | f) pom. 133, 135, urządzenia LG MS12AS split multi 3,5 KW (sek. + V-ce) | 2 szt. (1 kpl)
|  |  | g) pom. 137 (V-ce), 139 (sekr), 140 (dyr. Gen) urzadzenia LG UVNH 186 split multi | 3 szt. ( 1 kpl)
|  |  | h) pom. 25 serwerownia urządzenie GREE | 1 szt.
|  |  | i) pom. 535 urządzenia klimatyzacyjne LG | 1 szt.
|  |  | j) sala 228 urządzenia Midea KASAI MOU 24 HN1Q 7kW /pojedyńcze przypodłogowe | 2 szt.
|  |  | k) pom. 24, 26 - 32 urządzenia LG (kasetowe) pom. WBZK | 10 szt.
|  |  | l) pom. 400A urządzenie Gree GWHD 36NK3AO sufitowy (kaseta) 2 szt. klimatyzatorów | 2 szt.
|  |  | ł) pom. 817 urządzenia VIVAX ACP-24CF70GFCI przypodłogowe pojedyńcze | 2 szt.
|  |  | m) instalacja Klimatyzacji i wenylacji na Sali 159 centrala wentylacyjna VTS CVP1, agregat chłodniczy EMICON MCE 91, wentylator dachowy SYSTEMAIR DHS 311EV | 1 kpl
|  |  | n) instalacja Klimatyzacji na Sali 259 centrala VTS CV-A2, agregat chłodniczy EMICON MCE 91 , wentylator dachowy SYSTEMAIR DVIS 500E6 (2 KPL) | 2 kpl.
|  |  | o) UKŁAD WENTYLACJI MECHANICZNEJ, pom. 169 Sala Starzyńskiego, nawiew Systemair wentylator kanałowy KVk 315, nagrzewnice SYSTENAIR CB315-9,6 ( SZT. 4), wentylator wyciąg HELIOS RDD 450/12 (2 SZT.) | 1 kpl.
|  |  | p) KURTYNy POWIETRZNe | 2 szt
|  |  | r) POK centrala nawiewno-wywiewna MCK Klimor N/W2275/2100 m3/h | 1 SZT.
|  |  | s) 301,302 (2 szt. Geodezja), 303, 304, 305, 306 (4 szt. Zdrowie), 309, 310,311, 313, 314,315, 316, 317 (8 szt. Geodezja), 3 agregaty zew. (2 szt. - 12 kW, 1 szt. - 10 Kw ) 14 szt. jednostek wew. Naściennych marki Hyundai, założone w 2017 r. Agregat HYUNDAI M4MX36P5V1B (R410A - 3,5 kg) ,Agregat HYUNDAI M5MX42P5V1 (R410A - 4kg) | 14 szt.
|  |  | t) pok. 214 klimatyzator GREE | 1 szt.
|  |  | u) pok. 212 klimatyzator GREE | 1 szt,
|  |  | w) Ii iętro - hol pomieszczenie przeszklone | 1 szt,
|  |  | z) układ wentylacji mechanicznej - wentylator V4A (2 szt) - sala 28 | 2 kpl.
3 |  | NOWOURSYNOWSKA 164a | a) urzadzenie pojedyńcze Split LG G07AH (pom. 2,3,4,7) | 4 szt.
|  |  | b) urzadzenie pojedyńcze Split LG 12AH (pom.5,7) | 2szt.
4. |  | Krucza 5/11 | a) Serwerownia SPLIT urządzenie LENNOX LXA-IHM12NO 3,5 Kw | 2 szt.
|  |  | b) SALA OBSŁUGI PRZYJĘĆ urządzenie LG kasetonowe AT 24 pojedyńcze 7 Kw | 3 szt.
|  |  | c) SALA OBSŁGI multi SPLIT - 3 szt. jedn. wew. kasetowe GREE GWEBA moc chłodnicza 4,5 kW, jedn. Zewn. GWHD NM3CO 14kW mocy chłodniczej | 3 szt. (1 kpl.)
|  |  | d) KASAI (na piętrze) | 4 szt.
|  |  | e) SEVRA klimatyzator 7,5 KW pom. korytarz | 1 szt.
|  |  | f) MDV (paszporty) 2 szt. klimatyzatorów | 2 szt.
|  |  | g) KASAI (aneks kuchni) | 1 szt.
|  |  | h) KASAI (pom. obok kuchni) | 1 szt.
5. |  | AL.KEN 61 | a) sala operacyjna DAIKIN RZQ71B9V3B1/1710953 kasetowe wew. 2 szt. | 2 szt. (1 kpl)
|  |  | b) serwerownia DAIKIN RKS50E3V1B/I0011054 kasetowe pojedyńczy | 1 szt.
|  |  | c) Centrala wentylacyjna nawiewna DOSPEL + nawilżacz parowy NORDMAN | 1 kpl
6. |  | JEROZOLIMSKIE 28 | a) pok. 212 urządzenie HYUNDAI HR21XP5AS | 1 kpl.
|  |  | b) pok. 210 INVENTOR | 1 szt.
|  |  | c) pok. 211 INVENTOR | 1 szt.
|  |  | d) POK.213 DALKIN 5MX590E3V3B/J019779 | 2 szt.
|  |  | e) POK.214 DALKIN RX550L2V1B/JD24912 | 1 szr..
|  |  | f) pok. 308 urządzenie GALANTZ, model AUS-12H53RI50 | 1 kpl.
|  |  | g) pok. 310 urządzenie HYUNDAI HR21XP5AS | 1 kpl.
|  |  | h) pok. 311 urządzenie GALANTZ - jedn. Wew.+zew. | 1 kpl.
|  |  | i) pok. 318 urządzenie GALANTZ AUS-07H53 - jedn. Wew.+zew. | 1 kpl.
|  |  | j) pok. 318 (SERWEROWNIA BI) urządzenie GREE - jedn. Wew.+zew. | 1 szt.
|  |  | k) pok. 400B urządzenie GREE GWH12RB - jedn. Wew.+zew. | 1 kpl.
|  |  | l) pok. 401 FUJITSU ASYG09LECA - jedn. Wew.+zew. | 1 kpl.
|  |  | ł) pok. 402 urządzenie GREE GWH12RB jedn. Wew. | 1 kpl.
|  |  | m) pok. 410 B urządzenie FUIITSU ASYG09LECA - jedn. Wew.+zew. | 1 kpl.
|  |  | n) pok. 410 A urządzenie FUIITSU ASY9USCCW - jedn. Wew.+zew. | 1 kpl.
|  |  | o) pok. 412 klimatyzator INVENTOR | 1 kpl.
|  |  | p) pok. 500 urządzenie HYUNDAI HR12XPAS | 2 kpl.
|  |  | r) pok. 501 urządzenie HYUNDAI HR21XP5AS | 1 kpl.
|  |  | s) pok. 307 INVENTOR | 1 szt.
|  |  | t) pok. 309 INVENTOR | 1 szt.
|  |  | u) pok. 319 INVENTOR | 1 szt.
|  |  | v) pok. 322 INVENTOR L5V032-12 | 1 szt.
|  |  | w) pok. 321 INVENTOR | 1 szt.
|  |  | x) pok. 320 INVENTOR | 1 szt.
|  |  | y) pok. 400C ROTENSO RONI 2,6 Kw | 1 szt.
|  |  | z) pok. 400D ROTENSO RONI 2,6 kW | 1 szt.
|  |  | ż) pok. 400 ROTENSO RONI 2,6 kW | 1 szt.
|  |  | ź) pok. 409 ROTENSO RONI 2,6 kW | 1 szt.
|  |  | pok. 410 ROTENSO RONI 2,6 kW | 1 szt.
|  |  | pok. 411 ROTENSO RONI 2,6 kW | 1 szt.
|  |  | pok. 413 ROTENSO RONI 2,6 kW | 1 szt.
|  |  | Punkt Obsługi Klienta (parter) klimatyzatory KASAI | 4 szt.
|  |  | pok. 1, 2 parter FUITSU | 2 szt.
7. |  | ANDERSA 29 | a) układ wentylacji mech. z wentylatorem kanałowym - wyrzutnia śienna FRICO C3 | 3 szt.
|  |  | b) KURTYNy powietrzna FARICO AC200 | 2 szt.
8. |  | FLORIAŃSKA 10 | a) referat paszportów Split multi 3 jedn. Wew. GREE EWHO 2,6 kW, jedn. Wew. GREE GWHMA 2,1 Kw, jedn. Wew. Gree SIN 63275200056 moc 5,3 Kw, jedn. Zew. Gree GWHD NM3CO 14 Kw mocy chłodniczej. | 6 szt.
|  |  | b) poczekalnia urządzenie ACSON AWM 301-AFBB split poj. 9 kW | 1 szt.
|  |  | c) pomieszczenie nr 207, 208, 209 | 3 szt.