.

ZAPYTANIE OFERTOWE

I.  Zamawiający

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie
Biuro Obsługi Urzędu
pl. Bankowy 3/5; 00-950 Warszawa

tel. 22 695-60-61

BOU-VIII.2512.1.2024

- Przedmiot zapytania ofertowego:

Przedmiotem zapytania jest przeprowadzenie usługi udrożnienia (m.in. usunięcia nieczystości) przewodów kominowych (10 kanałów) i zamontowanie brakujących kratek zabezpieczających kanały wentylacyjne oraz wykonanie kratki wentylacyjnej 
w pomieszczeniu węzła CO (pion nr 12 kanał 4) w nieruchomości położonej 
przy ul. Piłsudskiego 4 w Siedlcach (prace na wysokości – budynek dwukondygnacyjny).

III. Kryteria oceny ofert

- cena – 100%

IV. Warunki realizacji zamówienia

- termin realizacji zamówienia

Prace stanowiące przedmiot zapytania ofertowego zostaną wykonane w terminie 20 dni roboczych od dnia podpisania umowy/otrzymania zlecenia.

- zakres świadczenia usługi

- Udrożnienie i przywrócenie ciągu w kanałach przewodów kominowych oraz zamontowanie kratek wentylacyjnych (zabezpieczających przewody kominowe). Prace obejmować będą kanały i piony wentylacyjne: Pion 1 kanał 5, Pion 3 kanał 3, Pion 4, Pion 6 kanał 2 i 4, Pion 8 kanał 2, 3 i 4, Pion 10 kanał 1 i 3 – we wszystkich wylot boczny.

- Wykonanie kratki wentylacyjnej z przebiciem do kanału wentylacyjnego 
w pomieszczeniu węzła CO – pion 12 kanał 4.

- Wyżej wymienione prace powinny być wykonane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej 
i obowiązującymi przepisami i normami, przez osoby posiadające wymagane  kwalifikacje.

- Oferta cenowa powinna uwzględniać usługę, materiały, wykorzystanie niezbędnego sprzętu (np. kamery).

- Zmiana zakresu prac oraz ewentualny wzrost kosztów wynikłe w trakcie realizacji zamówienia i nieprzewidziane w złożonej ofercie ponosi Wykonawca.

- Wykonawca udzieli 12 – miesięcznej gwarancji na wykonane prace.

- Wykonanie usługi zostanie potwierdzone protokołem zdawczo-odbiorczym, który jako załącznik będzie podstawą do wystawienia faktury.

- warunki płatności

Należność za wykonaną usługę zostanie uregulowana przelewem bankowym, w terminie 21 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT. Za dzień zapłaty przyjmuje się dzień złożenia zlecenia płatności w banku zamawiającego.

V. Termin związania ofertą

Składający ofertę jest nią związany przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

VI. Termin, miejsce i sposób składnia ofert

- Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Ofertę należy złożyć na formularzu stanowiącym załącznik do zapytania ofertowego. Oferta powinna zawierać cenę brutto, wyrażoną w złotych polskich z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku. Ofertę należy przesłać pocztą elektroniczną na adres bou@mazowieckie.pl w terminie 
do 3 czerwca 2024 r. do godz. 10.00

- Złożenie oferty może zostać poprzedzone wizją lokalną po uprzednim kontakcie telefonicznym z Zamawiającym, w celu sprawdzenia i uzyskania wszelkich dodatkowych informacji koniecznych dla prawidłowej wyceny prac, zapoznania się ze stanem istniejącym, warunkami technicznymi obiektu oraz miejscem, w którym będą wykonywane prace.

VII. Informacja o dokumentach jakie wykonawca musi załączyć do oferty

Do oferty należy załączyć:

- Oświadczenie, że składający ofertę posiada odpowiednie kwalifikacje, świadectwa, certyfikaty oraz dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym i osobowym niezbędnym do realizacji zakresu zamówienia.

VIII. Informacja dotycząca negocjacji z wykonawcami

Zamawiający dopuszcza prawo do:

- negocjowania oferowanych cen ze wszystkimi Wykonawcami, którzy złożyli prawidłowe

oferty,

- odstąpienia od realizacji zamówienia na każdym etapie postępowania bez konieczności

podania przyczyny, zmiany terminu realizacji zamówienia bez konieczności podania przyczyny,

- dokonania zmian w niniejszym zapytaniu ofertowym przed upływem składania ofert, informacja o zmianie zostanie umieszczona na stronie internetowej Zamawiającego

IX. Informacja o sposobie komunikacji zamawiającego z wykonawcami

Porozumiewanie się z Zamawiającym w związku z zapytaniem ofertowym:

- osoba uprawniona ze strony Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcami: -

- pani Sylwia Siudaj, tel. 25/755 84 12, adres email:  ssiudaj@mazowieckie.pl

- pani Mirosława Glapa, tel. 25/755 84 07, adres e-mail: mglapa@mazowieckie.pl

- korespondencja pisemna za pośrednictwem poczty, kuriera, składana osobiście 
w sekretariacie zamawiającego: Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie, 
pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa (sekretariat Biura Obsługi Urzędu, pok. 52) lub poczty elektronicznej na adres e-mail: bou@mazowieckie.pl

X.  Załączniki do zapytania ofertowego:

- formularz ofertowy

- rzut układu kominów na budynku przy ul. Piłsudskiego 4