**Z A P Y T A N I E O F E R T O W E**

**I. Zamawiający**

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

Biuro Obsługi Urzędu

00-950 Warszawa, pl. Bankowy 3/5

**BOU-II.2512.33.2024**

**II. Przedmiot zapytania ofertowego:**

Przedmiotem zapytania ofertowego jest świadczenie usługi konserwacji dwóch dźwigów osobowych o **Nr rej. 3123066419** i **Nr rej. 3123066614** zainstalowanych w budynku biurowym przy ul. Piłsudskiego 38 Delegatury –Placówki Zamiejscowej w Siedlcach Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie oraz utrzymanie pogotowia dźwigowego całą dobę.

Usługa konserwacji dźwigów ma obejmować niżej wymieniony zakres prac:

1. Prowadzenie konserwacji z należytą starannością, w sposób zapewniający prawidłowe   
i bezpieczne funkcjonowanie urządzeń dźwigowych.

2. Sprawdzanie bezpieczeństwa ruchu urządzeń dźwigowych w ramach obowiązujących przepisów UDT.

3. Przeprowadzanie konserwacji minimum raz w miesiącu, a w razie awarii na każde wezwanie Zamawiającego.

4. Utrzymanie całodobowego pogotowia technicznego, działającego pod nr telefonu i adresem email.

5. Przystąpienie do naprawy w czasie reakcji nie dłuższym niż w ciągu 2 godzin od otrzymania telefonicznego zgłoszenia w godzinach pracy Zamawiającego, w ciągu 8 godzin poza godzinami pracy Zamawiającego od zgłoszenia.

6. Udzielenie natychmiastowej pomocy przez pogotowie dźwigowe czynne całą dobę w ciągu 30 minut w przypadku awarii zatrzymania urządzenia dźwigowego z osobami uwięzionymi   
w kabinie.

7. Prowadzenie dzienników dźwigów, zdeponowanych w pomieszczeniu ochrony budynku,   
w którym urządzenia są zamontowane.

8. Niezwłocznego powiadomienia Zamawiającego o wszelkich zauważonych usterkach urządzeń dźwigowych, wymagających koniecznego poczynienia uzupełnień np. remont dźwigu, wymiana części oraz inne roboty nie wchodzące w zakres stałej konserwacji.

9. Zleceniobiorca zobowiązuje się do zamawiania okresowych badań UDT na koszt Zamawiającego.

10. Pomiarów instalacji elektrycznej urządzeń dźwigowych w zakresie koniecznym dla okresowych badań UDT.

11. Przeprowadzanie należytego uprządkowania pomieszczeń i urządzeń po zakończeniu prac konserwacyjnych.

12. Współpraca z firmą świadczącą usługi konserwacji i serwisu urządzeń przeciwpożarowych w budynku zlokalizowanym przy ul. Piłsudskiego 38 w Siedlcach polegająca na asyście dwa razy do roku podczas serwisu i konserwacji urządzeń p.poż zainstalowanych   
się w pomieszczeniu maszynowni oraz szybach windowych.

**III. Kryteria oceny ofert**

cena – 100%

**IV. Warunki realizacji zamówienia**

**1) termin realizacji zamówienia**

Planowany termin realizacji usługi – od 1 lipca 2024 r. do 30 czerwca 2025 r.

**2) warunki realizacji zamówienia**

Szczegółowy zakres i terminy usługi określone zostały w projekcie umowy stanowiącej **załącznik nr 2** do zapytania, która zostanie zawarta z wybranym oferentem.

**3) warunki płatności**

Należność za wykonaną usługę /dostawę zostanie uregulowana przelewem bankowym,  
w terminie 21 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej  
faktury VAT. Za dzień zapłaty przyjmuje się dzień złożenia zlecenia płatności w banku zamawiającego.

**4) oczekiwany przez zamawiającego okres gwarancji**

Wykonawca zagwarantuje 12 miesięczny okres gwarancji, licząc od daty prawidłowo wykonanej usługi.

**V. Termin związania ofertą**

Składający ofertę jest nią związany przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

**VI. Termin, miejsce i sposób składnia ofert**

Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Ofertę należy złożyć na formularzu stanowiącym załącznik do zapytania ofertowego. Oferta powinna zawierać cenę brutto, wyrażoną w złotych polskich z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku. Ofertę należy przesłać pocztą elektroniczną na adres bou@mazowieckie.pl w terminie **do dnia 28 czerwca**

**2024 r. do godz. 09:00.**

**VII. Informacja o dokumentach jakie wykonawca musi załączyć do oferty**

Oświadczenie, że składający ofertę posiada odpowiednie kwalifikacje, świadectwa, certyfikaty

oraz możliwości techniczne, niezbędne do świadczenia usługi.

**VIII. Informacja dotycząca negocjacji z wykonawcami**

Zamawiający dopuszcza prawo do:

a) negocjowania oferowanych cen ze wszystkimi Wykonawcami, którzy złożyli prawidłowe

oferty,

b) odstąpienia od realizacji zamówienia na każdym etapie postępowania,

c) zmiany terminu realizacji zamówienia bez konieczności podania przyczyny.

**IX. Informacja o sposobie komunikacji zamawiającego z wykonawcami**

Porozumiewanie się z Zamawiającym w związku z zapytaniem ofertowym:

1) osoba uprawniona ze strony Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcami:

- pani Mirosława Glapa; tel. 25 755 84 07, adres e-mail: [mglapa@mazowieckie.pl](mailto:mglapa@mazowieckie.pl),

- pani Sylwia Siudaj; tel. 25 755 84 12, adres e-mail: [ssiudaj@mazowieckie.pl](mailto:ssiudaj@mazowieckie.pl) .

2) korespondencja pisemna za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail:

bou@mazowieckie.pl

**X. Załączniki do zapytania ofertowego:**

1) formularz ofertowy

2) projekt umowy

……………………………………………….

(pieczątka i podpis kierującego komórką organizacyjną)