**ZAPYTANIE OFERTOWE**

**I. Zamawiający**

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

Biuro Obsługi Urzędu

pl. Bankowy 3/5; 00-950 Warszawa

tel. 22 695-60-61

**BOU-VIII.2512.1.2024**

**II. Przedmiot zapytania ofertowego:**

Przedmiotem zapytania jest przeprowadzenie usługi udrożnienia (m.in. usunięcia nieczystości) przewodów kominowych (10 kanałów) i zamontowanie brakujących kratek zabezpieczających kanały wentylacyjne oraz wykonanie kratki wentylacyjnej (z przebiciem do kanału wentylacyjnego) w pomieszczeniu węzła CO (pion nr 12 kanał 4) w nieruchomości położonej przy **ul. Piłsudskiego 4 w Siedlcach** (prace na wysokości – budynek dwukondygnacyjny).

**III. Kryteria oceny ofert**

1) cena – 100%

**IV. Warunki realizacji zamówienia**

**1) termin realizacji zamówienia**

Prace stanowiące przedmiot zapytania ofertowego zostaną wykonane w terminie 20 dni roboczych od dnia podpisania umowy/otrzymania zlecenia.

**2) zakres świadczenia usługi**

a) Udrożnienie i przywrócenie ciągu w kanałach przewodów kominowych oraz zamontowanie kratek wentylacyjnych (zabezpieczających przewody kominowe). Prace obejmować będą kanały i piony wentylacyjne: Pion 1 kanał 5, Pion 3 kanał 3, Pion 4, Pion 6 kanał 2 i 4, Pion 8 kanał 2, 3 i 4, Pion 10 kanał 1 i 3 – we wszystkich wylot boczny.

b) Wykonanie kratki wentylacyjnej z przebiciem do kanału wentylacyjnego w pomieszczeniu węzła CO – pion 12 kanał 4.

c) Wyżej wymienione prace powinny być wykonane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej   
i obowiązującymi przepisami i normami, przez osoby posiadające wymagane kwalifikacje.

d) Oferta cenowa powinna uwzględniać usługę, materiały, wykorzystanie niezbędnego sprzętu (np. kamery) oraz dojazd do obiektu.

e) Zmiana zakresu prac oraz ewentualny wzrost kosztów wynikłe w trakcie realizacji zamówienia i nieprzewidziane w złożonej ofercie ponosi Wykonawca.

f) Wykonawca udzieli 12 – miesięcznej gwarancji na wykonane prace.

g) Wykonanie usługi zostanie potwierdzone protokołem zdawczo-odbiorczym, który jako załącznik będzie podstawą do wystawienia faktury.

**3) warunki płatności**

Należność za wykonaną usługę zostanie uregulowana przelewem bankowym, w terminie 21 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT. Za dzień zapłaty przyjmuje się dzień złożenia zlecenia płatności w banku zamawiającego.

**V. Termin związania ofertą**

Składający ofertę jest nią związany przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

**VI. Termin, miejsce i sposób składnia ofert**

1) Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Ofertę należy złożyć na formularzu stanowiącym załącznik do zapytania ofertowego. Oferta powinna zawierać cenę brutto, wyrażoną w złotych polskich z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku. Ofertę należy przesłać pocztą elektroniczną na adres bou@mazowieckie.pl w terminie **do 22 lipca 2024 r. do godz. 10.00**

2) **Złożenie oferty może zostać poprzedzone wizją lokalną** po uprzednim kontakcie telefonicznym z Zamawiającym, w celu sprawdzenia i uzyskania wszelkich dodatkowych informacji koniecznych dla prawidłowej wyceny prac, zapoznania się ze stanem istniejącym, warunkami technicznymi obiektu oraz miejscem, w którym będą wykonywane prace.

**VII. Informacja o dokumentach jakie wykonawca musi załączyć do oferty**

Do oferty należy załączyć:

- Oświadczenie, że składający ofertę posiada odpowiednie kwalifikacje, świadectwa, certyfikaty oraz dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym i osobowym niezbędnym do realizacji zakresu zamówienia.

**VIII. Informacja dotycząca negocjacji z wykonawcami**

Zamawiający dopuszcza prawo do:

a) negocjowania oferowanych cen ze wszystkimi Wykonawcami, którzy złożyli prawidłowe oferty,

b) odstąpienia od realizacji zamówienia na każdym etapie postępowania bez konieczności podania przyczyny, zmiany terminu realizacji zamówienia bez konieczności podania przyczyny,

c) dokonania zmian w niniejszym zapytaniu ofertowym przed upływem składania ofert, informacja o zmianie zostanie umieszczona na stronie internetowej Zamawiającego

**IX. Informacja o sposobie komunikacji zamawiającego z wykonawcami**

Porozumiewanie się z Zamawiającym w związku z zapytaniem ofertowym:

1) osoba uprawniona ze strony Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcami: -

- pani Sylwia Siudaj, tel. 25/755 84 12, adres email: ssiudaj@mazowieckie.pl

- pani Mirosława Glapa, tel. 25/755 84 07, adres e-mail: mglapa@mazowieckie.pl

2) korespondencja pisemna za pośrednictwem poczty, kuriera, składana osobiście   
w sekretariacie zamawiającego: Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie, pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa (sekretariat Biura Obsługi Urzędu, pok. 52) lub poczty elektronicznej na adres e-mail: bou@mazowieckie.pl

**X. Załączniki do zapytania ofertowego:**

1) formularz ofertowy

2) rzut układu kominów na budynku przy ul. Piłsudskiego 4