ZAPYTANIE OFERTOWE

  - Zamawiający

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

Biuro Obsługi Urzędu

00-950 Warszawa, pl. Bankowy 3/5

BOU-II.2512.70.2024

  - Przedmiot zapytania ofertowego:

Przedmiotem zapytania jest wykonanie usługi konserwacji i eksploatacji dwóch węzłów

cieplnych o mocy do 100 kWh, znajdujących się w budynkach usytuowanych w Siedlcach.

Prace eksploatacyjne – konserwacyjne będą wykonywane w obiektach MUW:

- przy ul. Piłsudskiego nr 4 (36kW)- przez okres trwania sezonu grzewczego (tj. przez okres 7 m-cy).

- przy ul. Piłsudskiego nr 38 (57,75 kW) – przez cały rok.

  - Kryteria oceny ofert

- Cena – 100%.

  - Warunki realizacji zamówienia

Należy wskazać elementy zamówienia np.:

    - Termin realizacji zamówienia.

Zamówienie będzie realizowane w terminie od 1 października 2024 roku do 30 września 2025 roku (12 miesięcy).

    - Zakres świadczenia usług / dostawy.

W zakresie konserwacji i eksploatacji Wykonawca będzie zobowiązany prawidłowo eksploatować i konserwować węzeł cieplny. W szczególności Wykonawca zobowiąże się do wykonywania następujących czynności:

- Kontroli pracy pompy centralnego ogrzewania,

- Odczytywania, kontroli i regulacji parametrów czynnika grzewczego,

- Uzupełnianie wody i odpowietrzanie instalacji c.o. w węźle cieplnym,

- Odmulanie instalacji węzła,

- Konserwacji i drobnych napraw armatury,

- Konserwacji bieżącej pomp i silników,

- Płukania wymienników (za dodatkową odpłatnością),

- Włączania i wyłączania węzła cieplnego w związku z rozpoczęciem 
i zakończeniem sezonu grzewczego oraz pracami remontowymi,

- Kontrolowanie pracy urządzeń energetycznych, regulacyjnych, aparatury kontrolno-pomiarowej i armatury,

- Konserwacji sezonowej  aparatury kontrolno-pomiarowej,

- Sprawdzania szczelności węzła przed sezonem grzewczym,

- Zgłaszanie Zamawiającemu potrzeb wykonania remontów i modernizacji węzła cieplnego w zakresie niezbędnych dla prawidłowej pracy węzła cieplnego.

    - Warunki płatności.

Należność za wykonaną usługę / dostawę zostanie uregulowana przelewem bankowym, w terminie 21 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT. Za dzień zapłaty przyjmuje się dzień złożenia zlecenia płatności w banku zamawiającego.

  - Termin związania ofertą

Składający ofertę jest nią związany przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

  - Termin, miejsce i sposób składnia ofert

Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Ofertę należy złożyć na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego w terminie do 5 sierpnia 2024 r.
do godz. 10.00, drogą e-mailową na adres: bou@mazowieckie.pl .

  - Informacja dotycząca negocjacji z wykonawcami

Zamawiający dopuszcza prawo do:

a) negocjowania oferowanych cen ze wszystkimi Wykonawcami, którzy złożyli prawidłowe oferty,

b) odstąpienia od realizacji zamówienia na każdym etapie postępowania bez konieczności podania przyczyny, zmiany terminu realizacji zamówienia bez konieczności podania przyczyny,

c) dokonania zmian w niniejszym zapytaniu ofertowym przed upływem składania ofert, informacja o zmianie zostanie umieszczona na stronie internetowej Zamawiającego

  - Informacja o sposobie komunikacji zamawiającego z wykonawcami

Porozumiewanie się z Zamawiającym w związku z zapytaniem ofertowym:

1) osoba uprawniona ze strony Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcami:

- pani Mirosława Glapa tel. 25 7558 407, e-mail: mglapa@mazowieckie.pl

- pani Sylwia Siudaj, tel. 25 755 84 12, e-mail: ssiudaj@mazowieckie.pl ,

  - Załączniki do zapytania ofertowego:

    - Formularz ofertowy.

……………………………….

(pieczątka i podpis kierującego komórką organizacyjną)