OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zlecenia jest naprawa odcinka instalacji co, polegająca na zmianie biegu rur w budynku Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie zlokalizowanym w Radomiu przy ul. Zielińskiego 13.

**Prace będą polegały na:**

1. spuszczeniu wody z instalacji
2. przecięciu dwóch rur w wyznaczonych miejscach
3. połączeniu rur za pomocą kolanek w taki sposób, by instalacja przebiegała nad drzwiami czyli na wysokość ponad 2 m i szerokości 3 m
4. zamontowaniu zaworów
5. sprawdzeniu szczelności
6. sprzątnięciu miejsca pracy po zakończeniu robót

Wszelkie niezbędne materiały do realizacji zamówienia zapewnia Wykonawca.