**Z A P Y T A N I E O F E R T O W E**

**I. Zamawiający**

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

Biuro Obsługi Urzędu

00-950 Warszawa, pl. Bankowy 3/5

**BOU-II.2512.99.2024**

**II. Przedmiot zapytania ofertowego:**

Przedmiotem zapytania jest wykonywanie usługi monitorowania lokalnego systemu sygnalizacji pożaru zamontowanego w budynku Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego   
w Warszawie usytuowanym w Siedlcach przy ul. Piłsudskiego 38, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami i wymaganiami.

**III. Kryteria oceny ofert**

cena – 100%

**IV. Warunki realizacji zamówienia**

**1) termin realizacji zamówienia**

Planowany termin realizacji usługi – od 1 listopada 2024 r. do 31 października 2025 r.

**2) warunki realizacji zamówienia**

**Do obowiązków Wykonawcy należy:**

W zakresie monitorowania Wykonawca będzie zobowiązany, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, prawidłowo przekazywać dwutorowo z Centrali Lokalnego Systemu Sygnalizacji Pożaru w budynku przy ul. Piłsudskiego 38 w Siedlcach - siedziba Mazowieckiego

Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Delegatury - Placówki Zamiejscowej w Siedlcach   
do Automatycznego Centrum Odbioru Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej   
w Siedlcach sygnału alarmowego (alarm pożarowy) poprzez łącze telefoniczne Zamawiającego i poprzez urządzenia techniczne łączności bezprzewodowej Wykonawcy, następujących sygnałów:

- Sygnał alarmowy pożaru (alarm pożaru)

- Sygnał o uszkodzeniu systemu

- Sygnał zaniku napięcia systemu

- Sygnał tekstowy (test łączności co 24 godziny)

**Wykonawca będzie zobowiązany do:**

1. Monitorowania wymienionych wyżej sygnałów przez cały czas trwania umowy, również w dni świąteczne i wolne od pracy, przez całą dobę.
2. Utrzymania urządzeń technicznych, będących jego własnością w stałej sprawności eksploatacyjnej przez 24 godziny na dobę.
3. Eksploatacji, przeglądów technicznych i czynności konserwacyjnych systemu monitoringu pożarowego zgodnie z zaleceniami producentów zawartymi w dokumentacji techniczno-ruchowej, instrukcjach użytkownika.
4. Dokonywania przeglądów technicznych i czynności konserwacyjnych systemu monitoringu nie rzadziej niż raz w roku.
5. Powiadomienia niezwłocznie Zamawiającego o braku możliwości monitorowania lokalnego systemu sygnalizacji pożaru o zaistniałych uszkodzeniach linii przekazu sygnału alarmowego lub uszkodzenia urządzeń technicznych przekazujących sygnał.
6. Powiadomienia, o których mowa w pkt. 5, realizować w formie bezpośredniego kontaktu lub telefonicznego i wymagają potwierdzenia na piśmie.
7. W przypadku uszkodzenia urządzeń do transmisji radiowej sygnału alarmu zainstalowanych w budynku Zamawiającego, Wykonawca przystąpi do usunięcia ewentualnych usterek w działaniu urządzeń będących przedmiotem umowy w ciągu 24 godzin od chwili zgłoszenia usterki pod warunkiem umożliwienia przez Zamawiającego dostępu do urządzenia.
8. Wszystkie elementy systemu muszą posiadać wymagane polskim prawem dokumenty (deklaracje zgodności dla wyrobu budowlanego, świadectwa opuszczenia dla systemu transmisji sygnałów alarmów pożarowych i uszkodzeniowych).
9. Zainstalowania w wymienionym obiekcie przez wykonawcę urządzenia transmisyjnego będącego własnością wykonawcy.

Wykonawca powinien posiadać odpowiednie deklaracje, świadectwa, certyfikaty wymagane przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Siedlcach oraz doświadczenie   
w monitorowaniu lokalnego systemu pożarowego.

**3) warunki płatności**

Należność za wykonaną usługę / dostawę zostanie uregulowana przelewem bankowym,  
w terminie 21 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT. Za dzień zapłaty przyjmuje się dzień złożenia zlecenia płatności w banku zamawiającego.

**V. Termin związania ofertą**

Składający ofertę jest nią związany przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

**VI. Termin, miejsce i sposób składnia ofert**

Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Ofertę należy złożyć na formularzu stanowiącym

załącznik do zapytania ofertowego. Oferta powinna zawierać cenę brutto, wyrażoną w złotych

polskich z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku. Ofertę należy przesłać pocztą elektroniczną na adres bou@mazowieckie.pl w terminie **do 2 września 2024 r. do godz. 10:00.**

**VII. Informacja o dokumentach jakie wykonawca musi załączyć do oferty**

Do oferty należy dołączyć:

1. Wpis do CEIDG lub KRS

**VIII. Informacja dotycząca negocjacji z wykonawcami**

Zamawiający dopuszcza prawo do:

a) negocjowania oferowanych cen ze wszystkimi Wykonawcami, którzy złożyli prawidłowe oferty,

b) odstąpienia od realizacji zamówienia na każdym etapie postępowania bez konieczności podania przyczyny, zmiany terminu realizacji zamówienia bez konieczności podania przyczyny,

c) dokonania zmian w niniejszym zapytaniu ofertowym przed upływem składania ofert**,** informacja o zmianie zostanie umieszczona na stronie internetowej Zamawiającego

**IX. Informacja o sposobie komunikacji zamawiającego z wykonawcami**

Porozumiewanie się z Zamawiającym w związku z zapytaniem ofertowym:

**1)** osoba uprawniona ze strony Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcami:

- pani Mirosława Glapa tel. 25 7558 407, e-mail: [mglapa@mazowieckie.pl](mailto:mglapa@mazowieckie.pl)

- pani Sylwia Siudaj, tel. 25 755 84 12, e-mail: [ssiudaj@mazowieckie.pl](mailto:ssiudaj@mazowieckie.pl),

**2)** korespondencja pisemna za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail:

bou@mazowieckie.pl

**X. Załączniki do zapytania ofertowego:**

**1)** formularz ofertowy

……………………………….

(pieczątka i podpis kierującego komórką organizacyjną)