Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie naprawy agregatu prądotwórczego w budynku przy pl. Bankowym 3/5 w Warszawie

1. SZCZEGÓŁOWY ZAKRES PRAC

Przedmiot zamówienia dotyczy wykonania naprawy agregatu prądotwórczego FG Wilson P100 poprzez wymianę pompy wtryskowej do agregatu.

1. PONADTO:

Oferta musi zawierać/uwzględniać:

- wykonanie prac przy użyciu własnych środków, materiałów, urządzeń i transportu niezbędnych do wykonania Przedmiotu Zamówienia,

- wykonanie przeglądu po wymianie pompy wtryskowej potwierdzonego protokołem,

- zastosowanie do wykonania prac materiałów i urządzeń dopuszczonych do obrotu
i stosowania,

- utylizację odpadów po realizacji Przedmiotu Zamówienia,

- wykonanie ustalonego Przedmiotu Zamówienia zgodnie ze sztuką budowlaną, posiadaną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem ekonomicznym i technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonania zamówienia,

- dokładnego zapoznania się z uwarunkowaniami występującymi w obiekcie przed przystąpieniem do wykonywania robót, a następnie do ich uwzględnienia w trakcie realizacji prac.