**ZAPYTANIE OFERTOWE**

* + - 1. **Zamawiający**

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

Biuro Obsługi Urzędu

00-950 Warszawa, plac Bankowy 3/5

BOU-I.2601.305.2024

1. **Przedmiot zapytania ofertowego:**

Przedmiotem zapytania jest zakup, dostawa i montaż kolektora spalin BOFA AD Oracle lub równoważnego, zgodnie z poniższą ze specyfikacją:

* dane elektryczne – zasilanie 230 V, jedna faza, częstotliwość 50/60Hz, pobór prądu przy pełnym obciążeniu 1100W,
* poziom hałasu - < 60 dBA,
* waga – ok. 40 kg,
* certyfikaty – UKCA i CE,
* wymiary – 955 mm x 430 mm x 475 mm (wysokość x szerokość x głębokość),
* konstrukcja stalowa malowana proszkowo,
* przepływ powietrza – 380 m3 / godz.,
* ciśnienie statyczne – 96 milibarów,
* gwarancja: 12 miesięcy na urządzenie,
* instalacja urządzenia,
* przeszkolenie pracowników MUW

na potrzeby Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

1. **Kryteria oceny ofert**
	1. Cena – 100 % .
2. **Warunki realizacji zamówienia**
3. Termin realizacji zamówienia:

Zamówienie zostanie wykonane w ciągu 7 dni roboczych, od dnia udzielenia zamówienia/ zawarcia umowy.

1. Warunki płatności:

Należność za wykonaną usługę / dostawę zostanie uregulowana przelewem bankowym, w terminie 21 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT. Za dzień zapłaty przyjmuje się dzień złożenia zlecenia płatności w banku zamawiającego.

1. Oczekiwany przez zamawiającego okres gwarancji:

Wykonawca udzieli Zamawiającemu 12 miesięcznej gwarancji na dostarczony przedmiot zamówienia. Początek biegu okresu gwarancji rozpoczyna się z dniem dostarczenia przedmiotu umowy / podpisania protokołu odbioru bez zastrzeżeń.

**V. Termin związania ofertą**

Składający ofertę jest nią związany przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

1. **Termin, miejsce i sposób składnia ofert**

Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Ofertę należy złożyć na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

Ofertę należy złożyć na formularzu stanowiącym załącznik do zapytania ofertowego
w terminie do **03.09.2024 r.**, drogą e-mailową na adres: **agruba@mazowieckie.pl.**

1. **Informacja dotycząca negocjacji z wykonawcami**

Dopuszcza się negocjowanie oferowanych cen ze wszystkimi wykonawcami, którzy złożyli prawidłowe oferty.

1. **Informacja o sposobie komunikacji zamawiającego z wykonawcami** Porozumiewanie się z Zamawiającym w związku z zapytaniem ofertowym:

Osoba uprawniona ze strony Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcami:
Pani Agnieszka Gruba, nr tel. 25 7558 406, adres e-mail: agruba@mazowieckie.pl.

1. **Załączniki do zapytania ofertowego:**
2. formularz ofertowy;

……………………………….

(podpis kierującego komórką organizacyjną)