Zał. nr 1 do ,,Zapytania ofertowego”

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

1. **Przedmiot zamówienia**
2. Przedmiotem zamówienia jest remont/naprawa, malowanie ogrodzenia murowanego od strony wschodniej nieruchomości Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Delegatury-Placówki Zamiejscowej w Płocku przy ul. Kolegialnej 15.
3. **Zakres prac do wykonania:**

**Ogrodzenie murowane – długość 58 m, wysokość 2 m:**

1. Skucie/odbicie odparzonych/uszkodzonych tynków z zaprawy cementowo-wapiennej.
2. Przygotowanie podłoża – zmycie powierzchni wodą z użyciem zmywarki ciśnieniowej.
3. Uzupełnienie szczelin i ponowne otynkowanie.
4. Gruntowanie podłoża odpowiednimi preparatami.
5. Dwukrotne malowanie ogrodzenia farbą emulsyjną zmywalną.
6. **Zobowiązania Wykonawcy:**
7. Wykonawca zobowiązuje się do:
8. wykonania ustalonego przedmiotu umowy zgodnie ze sztuką budowlaną, posiadaną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem ekonomicznym i technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonania zamówienia;
9. wykonania usługi w terminie wskazanym w § 3 ust. 1 Umowy;
10. zastosowania do wykonania prac materiałów i urządzeń dopuszczonych do obrotu
i stosowania;
11. utrzymywania ogólnego porządku w miejscu prowadzonych robót oraz na terenie bezpośrednio do niego przylegającym;
12. wykonania prac przy użyciu własnych środków, materiałów i transportu niezbędnych do wykonania zamówienia;
13. uporządkowania terenu prac remontowych po wykonaniu sługi;
14. wykonania umowy zgodnie z jej treścią i celem, obowiązującymi przepisami
i normami oraz zasadami wiedzy technicznej oraz zgodnie ze złożoną ofertą w wyniku której została zawarta umowa, przy zachowaniu należytej staranności, uwzględniając zawodowy charakter prowadzonej działalności;
15. posługiwania się przy wykonywaniu umowy i kierowaniu pracami osobami posiadającymi odpowiednie doświadczenie i kwalifikacje zawodowe.
16. Wykonawca zapewni przestrzeganie przez osoby wykonujące umowę przepisów BHP. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za naruszenie tych przepisów przez osoby wykonujące umowę.
17. W ramach realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zapewnia urządzenia, materiały, maszyny, konieczne do realizacji umowy, które muszą być zgodne z właściwymi przepisami, odpowiadać właściwym normom, posiadać właściwe atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne i zaświadczenia PZH lub dopuszczenia do stosowania na terytorium RP.
18. W sytuacji, gdy wystąpi konieczność odstępstwa od ustalonego sposobu wykonania przedmiotu umowy, Wykonawca zgłosi ten fakt Zamawiającemu uzasadniając zaistniałą sytuację oraz propozycje rozwiązań zamiennych.
19. Zawiadomienie o konieczności odstępstwa od ustalonego sposobu wykonania przedmiotu umowy powinno nastąpić w terminie umożliwiającym Zamawiającemu podjęcie decyzji przed rozpoczęciem wykonywania przez Wykonawcę tych prac.
W przeciwnym wypadku Zamawiający może zażądać wykonania tych prac w sposób uprzednio ustalony.
20. Zamawiający podejmie decyzję i powiadomi Wykonawcę o treści decyzji pisemnie, lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wskazany w § 5 ust. 1.
21. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone Zamawiającemu przy realizacji umowy.
22. **Zobowiązania Zamawiającego:**
23. Zamawiający zobowiązuje się do:
24. udostepnienia terenu do wykonanie prac remontowych;
25. zapewnienia źródła poboru energii elektrycznej i wody.
26. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za mienie Wykonawcy pozostawione na terenie Zamawiającego.
27. **Wykonawca przed przygotowaniem oferty zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji lokalnej w celu uzyskania niezbędnych informacji do należytego wywiązania się z wykonania przedmiotu zamówienia.**
28. **Fotografie do zakresu prac do wykonania**



