## Arkusz1
Załącznik Nr 2 do umowy Nr ……./2024/BOU wzór protokołu
Protokół konserwacji systemu wentylacyjnego i klimatyzatorów w budynku Delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego przy ul. Piłsudskiego 38 w Siedlcach wykonany w ramach realizacji umowy nr ……………/2024/BOU z dnia …………….. …….. 2024 roku.
Data wizyty serwisowej w ramach której wykonano czynności konserwacyjne
Rodzaj Elementu | LP | Nazwa Urządzenia | Ilość | Lokalizacja | Wykonane czynności konserwacyjne | UWAGI
CZĘŚĆ BUDOWLANA | 1 | Terenowa wyrzutnia powietrza z centrali wentylacyjnej | 1
| 2 | Czerpnia powietrza do centrali wentylacyjnej LENOX LXD S90 RE/R/L | 1
System wentylacji mechanicznej oparty o jednostkę centralną – CENTRALA WENTYLACVYJNA LENOX LXD S90 RE/R/L | 2 | Filtry, w tym filtr kieszeniowy | 1 kpl.
| 3 | Nagrzewnica elektryczna
| 4 | Nagrzewnica wodna lub glikolowa
| 5 | Chłodnica freonowa
| 6 | Wymiennik krzyżowy
| 7 | Wymiennik Obrotowy
| 8 | Przepustnice wielopłaszczyznowe
Instalacje wentylacji oparte na systemie rekuperatorów stojących – KOMPAKTOWA CENTRALA KCO800/EC/LCD | 9 | Filtry kasetowe | 2 szt.
Rekuperatory HRU-WALL-Allnor | 10 | Filtry | 1 kpl.
| 11 | Wymiennik
Rekupery Vento Exspert A100- Blauberg | 12 | Filtry
Zabezpieczenia p-poż. | 13 | Przeciwpożarowy zawór odcinający mcr ZIPP | 7 szt.
| 14 | Klapy przeciwpożarowe typu v370 | 5 szt. | piwnica nr ……………………… ……….., parter ……………………………………
KLIMATYZATORY | 15 | Midea Kaisai KSR1 – 184 RN | 2 szt. | pok. 14
| 16 | GREE GWH12RB-K3DNA5C/I– VIOLA | 2 szt. | pok. 101
Protokół sporządzono w dniu: |  | Pieczęć i podpis serwisanta: |  |  | Protokół przekazano do Zamawiającego w dniu …………………………………….