**Załącznik nr 11 do umowy nr ……./2024/BOU**

**Zakres prac wymaganych podczas wykonywania usługi przeglądu   
i konserwacji klimatyzatorów Midea Kaisai KSR1 – 18HRN i GREE GWH12RB-K3DNA5C/I– VIOLA**

1) odgrzybienie jednostki wewnętrznej,

2) oczyszczenie skraplacza jednostki zewnętrznej,

3) sprawdzenie parametrów chłodniczych urządzeń,

4) sprawdzenie instalacji elektrycznej (stanu przyłączy elektrycznych, stanu przewodów przyłączeniowych).

5) czyszczenie jednostek wewnętrznych (obudowa oraz filtry)

6) zgłaszanie na bieżąco wykrytych usterek i wycena napraw.

Przegląd i konserwacja powinny zostać przeprowadzone co 3 miesiące (4 razy do roku).