ZAPYTANIE OFERTOWE

  - Zamawiający

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

Biuro Obsługi Urzędu

00-950 Warszawa, pl. Bankowy 3/5

BOU-I.2601.491.2024

  - Przedmiot zapytania ofertowego:

Przedmiotem zapytania jest zakup i dostawa 4 szt. klimatyzatorów przenośnych na potrzeby Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, o parametrach:

- Wydajność chłodzenia: min. 3,5 kW

- Zasilanie: 220-240 V/50 Hz

- Przepływ powietrza: min. 350 m3/h

- Poziom ciśnienia akustycznego: max 65 dB (A)

- Prędkości wentylatora: min. 3

- Długość rury odprowadzającej: 150 cm

- Pilot bezprzewodowy

- Instrukcja obsługi w języku polskim

Klimatyzatory muszą być fabrycznie nowe.

Dostawa: Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie,

Pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa

  - Kryteria oceny ofert

- Cena – 100%.

  - Warunki realizacji zamówienia

    - Zamówienie zostanie wykonane w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia udzielenia zamówienia.

    - Należność za wykonaną dostawę zostanie uregulowana przelewem bankowym, 
w terminie 21 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT. Za dzień zapłaty przyjmuje się dzień złożenia zlecenia płatności w banku zamawiającego.

    - Wykonawca udzieli Zamawiającemu 24 miesięcznej gwarancji na dostarczony przedmiot zamówienia. Początek biegu okresu gwarancji rozpoczyna się z dniem dostarczenia przedmiotu umowy.

  - Termin związania ofertą

Składający ofertę jest nią związany przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

  - Termin, miejsce i sposób składnia ofert

Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Ofertę należy złożyć na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego w terminie do 15.11.2024 r. do godz., 08:00, drogą e-mailową na adres: mradomska@mazowieckie.pl.

  - Informacja dotycząca negocjacji z wykonawcami

Dopuszcza się negocjowanie oferowanych cen ze wszystkimi wykonawcami, którzy złożyli prawidłowe oferty.

  - Informacja o sposobie komunikacji zamawiającego z wykonawcami

Porozumiewanie się z Zamawiającym w związku z zapytaniem ofertowym:

Osoba uprawniona ze strony Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcami: 
p. Monika Radomska, nr tel. 22 695 60 10, adres email: mradomska@mazowieckie.pl.

  - Załączniki do zapytania ofertowego:

    - formularz ofertowy.

……………………………….

(pieczątka i podpis kierującego komórką organizacyjną)