Warszawa, 20 listopada 2024 r.

BOU-II.2512.199.2024

**ZAPYTANIE OFERTOWE**

* + - 1. **Zamawiający**

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

Biuro Obsługi Urzędu

00-950 Warszawa, plac Bankowy 3/5

1. **Przedmiot zapytania ofertowego:**

Przedmiotem  zapytania  jest przegląd i konserwacja osiemnastu urządzeń klimatyzacyjnych zainstalowanych w budynku Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Delegatury-Placówki Zamiejscowej w Ostrołęce przy ul. gen. Fieldorfa „Nila” 15:

1. klimatyzator naścienny RCOOL model TAC – 12 (pok. 46A wysoki parter)   
   – 1 szt,
2. klimatyzator naścienny GALANZ model AUS-18H53R120D66 (pok. 46B wysoki parter) – 1 szt,
3. klimatyzator naścienny KAISAI ECO (pok. 36, 36A, 38, 40, 42, 44, 46 wysoki parter) – 7 szt,
4. klimatyzator naścienny ROTENSO UKURA U70Wi/o R 12 – (pok. 119, 120   
   - II piętro) – 2 szt,
5. klimatyzator naścienny KAISAI (pok. 66, 67, 68, 68A, 72, 74,76 – I piętro)  
    – 7 szt.
6. **Kryteria oceny ofert**
7. Cena – 100% .
8. **Warunki realizacji zamówienia**
9. **Termin realizacji zamówienia**

Zamówienie zostanie wykonane w ciągu 7 dni, od dnia otrzymania zlecenia.

1. **Zakres świadczenia usług**
2. czyszczenie i mycie jednostek wewnętrznych i zewnętrznych,
3. odgrzybianie jednostek wewnętrznych,
4. czyszczenie skraplaczy jednostek zewnętrznych,
5. sprawdzanie parametrów chłodniczych urządzeń, uzupełnienie czynnika chłodzącego,
6. sprawdzenie instalacji elektrycznej (stanu przyłączy elektrycznych, stanu przewodów przyłączeniowych),
7. sprawdzenie poprawności działania,
8. zgłaszanie na bieżąco wykrytych usterek i wycena napraw.
9. **Warunki płatności**

Należność za wykonaną prace zostanie uregulowana przelewem bankowym, w terminie 21 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT. Za dzień zapłaty przyjmuje się dzień złożenia zlecenia płatności w banku zamawiającego.

1. **Termin związania ofertą**

Składający ofertę jest nią związany przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

1. **Termin, miejsce i sposób składnia ofert**

Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Ofertę należy złożyć na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

Ofertę należy złożyć na formularzu stanowiącym załącznik do zapytania ofertowego   
w terminie do dnia  **27 listopada 2024r. do godz. 14.00,** drogą e-mailową na adres: [bou@mazowieckie.pl](mailto:bou@mazowieckie.pl).

1. **Informacja o dokumentach jakie wykonawca musi załączyć do oferty**

Do oferty należy załączyć:

1. odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
2. **Informacja dotycząca negocjacji z wykonawcami**

Dopuszcza się negocjowanie oferowanych cen ze wszystkimi wykonawcami, którzy złożyli prawidłowe oferty.

1. **Informacja o sposobie komunikacji zamawiającego z wykonawcami** Porozumiewanie się z Zamawiającym w związku z zapytaniem ofertowym:

Osoba uprawniona ze strony Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcami:

1. Pani Agnieszka Krupińska, nr tel. 29 746 223, adres e-mail: [akrupinska@mazowieckie.pl](mailto:akrupinska@mazowieckie.pl),
2. Pani Agata Kamińska-Dąbkowska, nr tel. 29 746 207, adres e-mail: [akaminska-dabkowska@mazowieckie.pl](mailto:akaminska-dabkowska@mazowieckie.pl).

Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z zamówienia na każdym etapie bez podania przyczyny.

1. **Załączniki do zapytania ofertowego:**
2. formularz ofertowy.

***Wioletta Brodzik-Godzina***

***Zastępca Dyrektora Biura Obsługi Urzędu***

/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/