**Z A P Y T A N I E O F E R T O W E**

**I. Zamawiający**

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

Biuro Obsługi Urzędu

00-950 Warszawa, pl. Bankowy 3/5

**BOU-II.254.44.2024**

**II. Przedmiot zapytania ofertowego:**

Przedmiotem zapytania jest świadczenie usługi dozoru obiektu biurowo-magazynowego Archiwum

Zakładowego Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Delegaturze – Placówce

Zamiejscowej w Ciechanowie przy ul. Rzeczkowskiej 6, w pomieszczeniach na parterze i w piwnicy

budynku z wykorzystaniem bezpośredniej linii telefonicznej:

- lokalnego systemu alarmowego (LSA) obiektu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w

Warszawie Delegaturze – Placówce Zamiejscowej w Ciechanowie przy ul. Rzeczkowskiej 6,

- usługę konserwacji i przeglądów systemu, w celu zapewnienia stałej sprawności technicznej

urządzeń tj. 7 czujek ruchu w pomieszczeniach budynku Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego

w Warszawie Delegaturze – Placówce Zamiejscowej w Ciechanowie przy ul. Rzeczkowskiej 6.

Świadczenie usługi zgodnie z umową.

**III. Kryteria oceny ofert**

1. cena – 100%

**IV. Warunki realizacji zamówienia**

**1) termin realizacji zamówienia**

Zamówienie obowiązywać będzie na czas określony tj. na okres 12 miesięcy, począwszy od dnia 1 lutego 2025 r. do dnia 31 stycznia 2026 r.

**2) zakres świadczenia usług:**

1. Usługa konserwacji będzie wykonywana co najmniej raz na 3 miesiące w obecności pracownika

wskazanego przez Zamawiającego, po wcześniejszym ustaleniu terminu przeprowadzenia

konserwacji.

2. Wykonawca musi dysponować zmotoryzowanym patrolem interwencyjnym gotowym podjąć

działania w przypadku jakiegokolwiek zagrożenia do 6 minut od momentu zgłoszenia alarmowego.

3. Wykonawca rozpocznie usuwanie usterki lub awarii systemu monitoringu w czasie nie dłuższym niż

4 godziny od daty przesłania zgłoszenia.

4. Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania zgłoszeń telefonicznie lub za pośrednictwem

środków komunikacji elektronicznej.

5. Wykonawca powinien dysponować własnymi stacjami monitorowania alarmów, oraz Certyfikatem

Systemu Zarządzania Jakością.

6. Czynności wykonywane podczas konserwacji będzie polegała w szczególności na:

- **s**prawdzeniu centrali i układów zasilających,

- odczycie i analizie zdarzeń systemu,

- kontroli ładowania pojemności akumulatorów,

- teście sygnalizacji dźwiękowej centrali i sterowania innymi obwodami,

- usuwaniu ewentualnych zanieczyszczeń z wnętrza centrali,

- przeglądzie oraz sprawdzeniu sygnalizatorów akustycznych i optycznych,

- kontroli pracy układu podczas próbnego sprawdzenia działania sygnalizatorów akustycznych

i optycznych,

- ewentualne wymiany części i podzespołów.

**3) warunki płatności**

Należność za wykonaną usługę przelewem bankowym, w terminie 21 dni od daty otrzymania

przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT. Za dzień zapłaty przyjmuje się

dzień złożenia zlecenia płatności w banku zamawiającego.

**V. Termin związania ofertą**

Składający ofertę jest nią związany przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

**VI. Termin, miejsce i sposób składnia ofert**

Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Ofertę należy złożyć na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego w terminie do **10 stycznia 2025 r. do godz. 10:00** drogą   
e-mailową na adres: [bou@mazowieckie.pl](mailto:bou@mazowieckie.pl)

**VII. Informacja dotycząca negocjacji z wykonawcami**

Dopuszcza się negocjowanie oferowanych cen ze wszystkimi wykonawcami, którzy złożyli

prawidłowe oferty.

**VIII. Informacja o sposobie komunikacji zamawiającego z wykonawcami**

Porozumiewanie się z Zamawiającym w związku z zapytaniem ofertowym:

1) osoba uprawniona ze strony Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcami: p. Anna Walczewska,

nr tel. 23 671-93-05 adres email: [awalczewska@mazowieckie.pl](mailto:awalczewska@mazowieckie.pl)

**IX. Załączniki do zapytania ofertowego:**

1. formularz ofertowy,
2. projekt umowy