## ROBOTY BUDOWLANE
Załącznik nr 1 do umowy
Szczegółowy zakres robót Przebudowa budynku położonego w Warszawie przy al. Jerozolimskich 28
Lp. | Podstawa | Opis | Jedn. obm. | Obmiar
ROBOTY BUDOWLANE
REMONT POM. SOCJ. 317
1. | KNR 4-04 0501-01 | Rozebranie posadzek z paneli | m2 | 18.4
2. | KNR 4-04 0504-01 | Rozebranie posadzek jednolitych cementowych | m2 | 18.4
3. | KNR 4-01 0108-06 | Wywóz odpadów samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km grunt.kat. III | m3 | 0.368
4. | KNR 4-01 0108-08 | Wywóz odpadów samochodami samowyładowczymi - za każdy nast. 1 km | m3 | 0.368
5. | KNR 4-01 0713-01 | Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych na ścianach z gruntowaniem | m2 | 64.6
6. | KNR 2-02 0815-03 | Wewn.gładzie gipsowe,jednowarstw.na ścianach z elem.pref.i bet.wylewanych | m2 | 64.6
7. | KNR-W 2-02 1510-03 | Dwukrotne malowanie farbami lateksowymii powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem | m2 | 64.6
8. | KNR 2-02 1102-02 | Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.10 mm zatarte na gładko | m2 | 18.5
9. | KNR 2-02 1102-02 | Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy samowyrównującej | m2 | 18.5
10. | Kalkulacja własna | Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii w płynie | m2 | 18.4
11. | NNRNKB 202 1134-01 | (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome | m2 | 18.5
12. | KNR-W 2-02 1109-05 | Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych 30x30 cm na zaprawie klejowej układane metodą regularną | m2 | 21.5
13. | KNR-W 2-02 0840-02 | Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wym. 15x15 cm na zaprawie klejowej | m2 | 1.47
14. | kalk. własna | Urządzenia sanitarne - zlew | kpl. | 1
15. | kalk. własna | Szafka 800x600x900 | kpl. | 1
REMONT POM. SOCJ. 520
16. | KNR 4-04 0501-01 | Rozebranie posadzek z paneli | m2 | 18.8
17. | KNR 4-04 0504-03 | Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych | m2 | 1.35
18. | KNR 4-04 0504-01 | Rozebranie posadzek jednolitych cementowych | m2 | 20.15
19. | KNR 4-04 0105-04 | Rozebranie ścianek pełnych z cegły o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej | m2 | 13.76
20. | kalk. własna Uproszczona | Demontaż - biała armatura umywalka- 1szt. brodzik- 1szt. | kpl. | 2
21. | KNR 4-01 0108-06 | Wywóz odpadów samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km grunt.kat. III | m3 | 1.488
22. | KNR 4-01 0108-08 | Wywóz odpadów samochodami samowyładowczymi - za każdy nast. 1 km | m3 | 1.488
23. | KNR 2-02 0121-03 | Ścianki działowe gazobetonu gr.12cm | m2 | 17.92
24. | KNR 2-02 0803-03 | Tynki wewn.zwykłe kat.III wykon.ręcznie na ścianach i słupach | m2 | 35.84
25. | KNR 4-01 0713-01 | Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych na ścianach z gruntowaniem | m2 | 60.8
26. | KNR 2-02 0815-03 | Wewn.gładzie gipsowe,jednowarstw.na ścianach z elem.pref.i bet.wylewanych | m2 | 84.32
27. | KNR 2-02 0815-05 | Wewn.gładzie gipsowe,jednowarstw.na sufitach z elem.pref.i bet.wylewanych | m2 | 20.98
28. | KNR-W 2-02 1510-03 | Dwukrotne malowanie farbami lateksowymii powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem | m2 | 84.32
29. | KNR 2-02 1501-08 | Dwukrotne malowanie farbą lateksową tynków wewnętrznych na sufitach | m2 | 20.98
30. | KNR 2-02 1102-02 | Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.10 mm zatarte na gładko | m2 | 20.98
31. | KNR 2-02 1102-02 | Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy samowyrównującej | m2 | 20.98
32. | Kalkulacja własna | Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii w płynie | m2 | 20.98
33. | NNRNKB 202 1134-01 | (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome | m2 | 20.98
34. | KNR-W 2-02 1109-05 | Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych 30x30 cm na zaprawie klejowej układane metodą regularną-P3 | m2 | 18.15
35. | KNR-W 2-02 1109-05 | Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych 30x30 cm na zaprawie klejowej układane metodą regularną-P4 | m2 | 6.83
36. | KNR-W 2-02 0840-02 | Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wym. 30x60 cm na zaprawie klejowej | m2 | 26.4
37. | KNR-W 2-02 0840-02 | Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wym. 15x15 cm na zaprawie klejowej-pas | m2 | 1.8
38. | KNNR-W 3 0702-06 | Wstawienie nowych drzwi wewnętrznych- płytowych D1-2.2 | m2 | 2.2
39. | kalk. własna | Urządzenia sanitarne - zlew | kpl. | 1
40. | kalk. własna | Szafka 800x600x900 | kpl. | 1
41. | KNR-W 2-02 1029-05 analogia | Ścianki systemowe -natryski | m2 | 5.508
42. | KNR-W 2-02 1029-05 analogia | Ścianki systemowe - WC | m2 | 2.2848
43. | Kalkulacja własna | Lustro | m2 | 1
44. | kalk. własna | Urządzenia sanitarne - umywalka | kpl. | 1
45. | kalk. własna | Urządzenia sanitarne -kompakt WC | kpl. | 11
46. | kalk. własna | Urządzenia sanitarne -brodzik | kpl. | 1
REMONT ŁAZIENEK III PIĘTRO
47. | KNR 4-04 0504-03 | Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych | m2 | 22.05
48. | KNR 4-04 0504-01 | Rozebranie posadzek jednolitych cementowych i parapetów wew | m2 | 22.35
49. | KNR 4-04 0105-04 | Rozebranie ścianek pełnych z cegły o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej | m2 | 32.062
50. | KNR 4-01 0908-01 analogia | Rozbiórka naświetli | szt. | 4
51. | KNR 4-01 0701-02 analogia | Odbicie wykładzin ceramicznych ścian | m2 | 57
52. | KNR 4-01 0902-05 analogia | Demontaż stolarki drzwiowej | szt. | 7
53. | kalk. własna Uproszczona | Demontaż - biała armatura umywalka- 2szt. wc- 3szt. | kpl. | 5
54. | KNR 4-01 0108-06 | Wywóz odpadów samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km grunt.kat. III | m3 | 4.97
55. | KNR 4-01 0108-08 | Wywóz odpadów samochodami samowyładowczymi - za każdy nast. 1 km | m3 | 4.97
56. | KNR 2-02 0121-03 | Ścianki działowe gazobetonu gr.12cm | m2 | 4.352
57. | KNR 2-02 0121-03 | Ścianki działowe gazobetonu gr.8cm | m2 | 8.092
58. | KNR 2-02 0803-03 | Tynki wewn.zwykłe kat.III wykon.ręcznie na ścianach i słupach | m2 | 24.888
59. | KNR 4-01 0713-01 | Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych na ścianach z gruntowaniem | m2 | 96.9
60. | KNR 2-02 0815-03 | Wewn.gładzie gipsowe,jednowarstw.na ścianach z elem.pref.i bet.wylewanych | m2 | 64.2
61. | KNR 2-02 0815-05 | Wewn.gładzie gipsowe,jednowarstw.na sufitach z elem.pref.i bet.wylewanych | m2 | 21.95
62. | KNR-W 2-02 1510-03 | Dwukrotne malowanie farbami lateksowymii powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem | m2 | 64.2
63. | KNR 2-02 1501-08 | Dwukrotne malowanie farbą lateksową tynków wewnętrznych na sufitach | m2 | 21.95
64. | KNR 2-02 1102-02 | Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.10 mm zatarte na gładko | m2 | 21.95
65. | KNR 2-02 1102-02 | Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy samowyrównującej | m2 | 21.95
66. | Kalkulacja własna | Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii w płynie | m2 | 21.95
67. | NNRNKB 202 1134-01 | (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome | m2 | 21.95
68. | KNR-W 2-02 1109-05 | Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych 30x30 cm na zaprawie klejowej układane metodą regularną-P4 | m2 | 21.95
69. | KNR-W 2-02 0840-02 | Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wym. 30x60 cm na zaprawie klejowej | m2 | 117.7
70. | KNR-W 2-02 2004-01 | Obudowa słupów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwo 50-01- obudowa pionów wentylacyjnych | m2 | 2
71. | KNR-W 2-02 1029-05 analogia | Ścianki systemowe - WC | m2 | 7.038
72. | KNNR-W 3 0702-06 | Wstawienie nowych drzwi wewnętrznych- płytowych D1-2.2 | m2 | 6.6
73. | Kalkulacja własna | Lustro | m2 | 0.96
74. | Kalkulacja własna | Lustro dla nps. | m2 | 0.36
75. | Kalkulacja własna | Pojemniki na odpady | szt | 2
76. | Kalkulacja własna | Dozownik mydła w płynie | szt | 2
77. | Kalkulacja własna | Pojemnik na papier | szt | 3
78. | Kalkulacja własna | Podajnik ręczników | szt | 2
79. | kalk. własna | Urządzenia sanitarne - umywalka | kpl. | 2
80. | kalk. własna | Urządzenia sanitarne - umywalka dla nps | kpl. | 1
81. | kalk. własna | Urządzenia sanitarne -kompakt WC | kpl. | 2
82. | kalk. własna | Urządzenia sanitarne -kompakt WC dla np | kpl. | 1
83. | kalk. własna | Urządzenia sanitarne -pisuar | kpl. | 1
84. | ST1 kalk. własna | Urządzenia sanitarne - złączka | kpl. | 2
85. | kalk. własna | Urządzenia sanitarne - zlew gospodarczy | kpl. | 1
86. | Kalkulacja własna | Blat umywalkowy HPL gr. 10 mm z profilowaniem | m2 | 0.8
87. | Kalkulacja własna | Kratka odwadniająca | szt | 2
88. | KNR-W 2-02 2119-02 | Parapety wew., parapet z aglomarmuru | m2 | 1.32
REMONT ŁAZIENEK IV PIĘTRO
89. | KNR 4-04 0504-03 | Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych | m2 | 20.1
90. | KNR 4-04 0504-01 | Rozebranie posadzek jednolitych cementowych i parapetów | m2 | 20.4
91. | KNR 4-04 0105-04 | Rozebranie ścianek pełnych z cegły o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej | m2 | 62.73
92. | KNR 4-01 0701-02 analogia | Odbicie wykładzin ceramicznych ścian | m2 | 74
93. | KNR 4-01 0902-05 analogia | Demontaż stolarki drzwiowej | szt. | 9
94. | kalk. własna Uproszczona | Demontaż - biała armatura umywalka- 4szt. wc- 5szt. pisuar- 2szt. | kpl. | 11
95. | KNR 4-01 0108-06 | Wywóz odpadów samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km grunt.kat. III | m3 | 8.7
96. | KNR 4-01 0108-08 | Wywóz odpadów samochodami samowyładowczymi - za każdy nast. 1 km | m3 | 8.7
97. | KNR 2-02 0121-03 | Ścianki działowe gazobetonu gr.12cm | m2 | 13.77
98. | KNR 2-02 0121-03 | Ścianki działowe gazobetonu gr.8cm | m2 | 7.412
99. | KNR 2-02 0803-03 | Tynki wewn.zwykłe kat.III wykon.ręcznie na ścianach i słupach | m2 | 44
100. | KNR 4-01 0713-01 | Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych na ścianach z gruntowaniem | m2 | 69.7
101. | KNR 2-02 0815-03 | Wewn.gładzie gipsowe,jednowarstw.na ścianach z elem.pref.i bet.wylewanych | m2 | 77.4
102. | KNR 2-02 0815-05 | Wewn.gładzie gipsowe,jednowarstw.na sufitach z elem.pref.i bet.wylewanych | m2 | 21.2
103. | KNR-W 2-02 1510-03 | Dwukrotne malowanie farbami lateksowymii powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem | m2 | 77.4
104. | KNR 2-02 1501-08 | Dwukrotne malowanie farbą lateksową tynków wewnętrznych na sufitach | m2 | 21.2
105. | KNR 2-02 1102-02 | Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.10 mm zatarte na gładko | m2 | 21.2
106. | KNR 2-02 1102-02 | Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy samowyrównującej | m2 | 21.2
107. | Kalkulacja własna | Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii w płynie | m2 | 21.2
108. | NNRNKB 202 1134-01 | (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome | m2 | 21.2
109. | KNR-W 2-02 1109-05 | Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych 30x30 cm na zaprawie klejowej układane metodą regularną-P4 | m2 | 21.2
110. | KNR-W 2-02 0840-02 | Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wym. 30x60 cm na zaprawie klejowej | m2 | 141.9
111. | KNR-W 2-02 2004-01 | Obudowa słupów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwo 50-01- obudowa pionów wentylacyjnych | m2 | 2
112. | KNR-W 2-02 1029-05 analogia | Ścianki systemowe - WC | m2 | 7.038
113. | KNNR-W 3 0702-06 | Wstawienie nowych drzwi wewnętrznych- płytowych D1-2.2 | m2 | 8.8
114. | Kalkulacja własna | Lustro | m2 | 1.02
115. | Kalkulacja własna | Lustro dla nps. | m2 | 0.36
116. | Kalkulacja własna | Pojemniki na odpady | szt | 2
117. | Kalkulacja własna | Dozownik mydła w płynie | szt | 2
118. | Kalkulacja własna | Pojemnik na papier | szt | 3
119. | Kalkulacja własna | Podajnik ręczników | szt | 2
120. | kalk. własna | Urządzenia sanitarne - umywalka | kpl. | 2
121. | kalk. własna | Urządzenia sanitarne - umywalka dla nps | kpl. | 1
122. | kalk. własna | Urządzenia sanitarne -kompakt WC | kpl. | 2
123. | kalk. własna | Urządzenia sanitarne -kompakt WC dla np | kpl. | 1
124. | ST1 kalk. własna | Urządzenia sanitarne - złączka | kpl. | 2
125. | kalk. własna | Urządzenia sanitarne -pisuar | kpl. | 1
126. | kalk. własna | Urządzenia sanitarne - zlew gospodarczy | kpl. | 1
127. | Kalkulacja własna | Kratka odwadniająca | szt | 2
128. | Kalkulacja własna | Blat umywalkowy HPL gr. 10 mm z profilowaniem | m2 | 0.85
129. | KNR-W 2-02 2119-02 | Parapety wew., parapet z aglomarmuru | m2 | 1.32
REMONT ŁAZIENEK V PIĘTRO
130. | KNR 4-04 0504-03 | Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych | m2 | 17.4
131. | KNR 4-04 0504-01 | Rozebranie posadzek jednolitych cementowych | m2 | 17.7
132. | KNR 4-04 0105-04 | Rozebranie ścianek pełnych z cegły o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej | m2 | 29.58
133. | KNR 4-01 0701-02 analogia | Odbicie wykładzin ceramicznych ścian | m2 | 51.6
134. | KNR 4-01 0902-05 analogia | Demontaż stolarki drzwiowej | szt. | 6
135. | kalk. własna Uproszczona | Demontaż - biała armatura umywalka- 2szt. wc- 4szt. | kpl. | 6
136. | KNR 4-01 0108-06 | Wywóz odpadów samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km grunt.kat. III | m3 | 4.42
137. | KNR 4-01 0108-08 | Wywóz odpadów samochodami samowyładowczymi - za każdy nast. 1 km | m3 | 4.42
138. | KNR 2-02 0121-03 | Ścianki działowe gazobetonu gr.12cm | m2 | 1.36
139. | KNR 2-02 0121-03 | Ścianki działowe gazobetonu gr.8cm | m2 | 2.38
140. | KNR 2-02 0803-03 | Tynki wewn.zwykłe kat.III wykon.ręcznie na ścianach i słupach | m2 | 7.6
141. | KNR 4-01 0713-01 | Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych na ścianach z gruntowaniem | m2 | 87.04
142. | KNR 2-02 0815-03 | Wewn.gładzie gipsowe,jednowarstw.na ścianach z elem.pref.i bet.wylewanych | m2 | 35.4
143. | KNR 2-02 0815-05 | Wewn.gładzie gipsowe,jednowarstw.na sufitach z elem.pref.i bet.wylewanych | m2 | 17.8
144. | KNR-W 2-02 1510-03 | Dwukrotne malowanie farbami lateksowymii powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem | m2 | 35.4
145. | KNR 2-02 1501-08 | Dwukrotne malowanie farbą lateksową tynków wewnętrznych na sufitach | m2 | 17.8
146. | KNR 2-02 1102-02 | Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.10 mm zatarte na gładko | m2 | 17.8
147. | KNR 2-02 1102-02 | Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy samowyrównującej | m2 | 17.8
148. | Kalkulacja własna | Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii w płynie | m2 | 17.8
149. | NNRNKB 202 1134-01 | (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome | m2 | 17.8
150. | KNR-W 2-02 1109-05 | Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych 30x30 cm na zaprawie klejowej układane metodą regularną-P4 | m2 | 17.8
151. | KNR-W 2-02 0840-02 | Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wym. 30x60 cm na zaprawie klejowej | m2 | 64.9
152. | KNR-W 2-02 2004-01 | Obudowa słupów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwo 50-01- obudowa pionów wentylacyjnych | m2 | 2
153. | KNR-W 2-02 1029-05 analogia | Ścianki systemowe - WC | m2 | 11.5872
154. | KNNR-W 3 0702-06 | Wstawienie nowych drzwi wewnętrznych- płytowych D1-2.2 | m2 | 8.8
155. | Kalkulacja własna | Lustro | m2 | 1.98
156. | Kalkulacja własna | Pojemniki na odpady | szt | 2
157. | Kalkulacja własna | Dozownik mydła w płynie | szt | 2
158. | Kalkulacja własna | Pojemnik na papier | szt | 3
159. | Kalkulacja własna | Podajnik ręczników | szt | 2
160. | 4 kalk. własna | Urządzenia sanitarne - umywalka | kpl. | 2
161. | kalk. własna | Urządzenia sanitarne -kompakt WC | kpl. | 3
162. | ST1 kalk. własna | Urządzenia sanitarne - złączka | kpl. | 1
163. | kalk. własna | Urządzenia sanitarne -pisuar | kpl. | 1
164. | Kalkulacja własna | Kratka odwadniająca | szt | 1
165. | Kalkulacja własna | Blat umywalkowy HPL gr. 10 mm z profilowaniem | m2 | 1.65
166. | KNR-W 2-02 2119-02 | Parapety wew., parapet z aglomarmuru | m2 | 0.88
REMONT ŁĄZIENEK NA PARTERZE, I I II PIĘTRZE PO ROBOTACH SANITARNYCH
167. | KNR-W 2-02 2004-01 | Obudowa słupów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwo 50-01- obudowa pionów wentylacyjnych | m2 | 25.08
168. | KNR-W 2-02 0840-02 | Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wym. 30x60 cm na zaprawie klejowej | m2 | 13.2
169. | KNR 2-02 0815-03 | Wewn.gładzie gipsowe,jednowarstw.na ścianach z elem.pref.i bet.wylewanych | m2 | 70.8
170. | KNR 2-02 0815-05 | Wewn.gładzie gipsowe,jednowarstw.na sufitach z elem.pref.i bet.wylewanych | m2 | 35.6
171. | KNR-W 2-02 1510-03 | Dwukrotne malowanie farbami lateksowymii powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem | m2 | 70.8
172. | KNR 2-02 1501-08 | Dwukrotne malowanie farbą lateksową tynków wewnętrznych na sufitach | m2 | 35.6
REMONT TARASU
173. | KNR 4-04 0504-03 | Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych | m2 | 154.93
174. | KNR-W 4-01 0804-07 | Zerwanie podkładu cementowego | m2 | 154.93
175. | KNR AT-27 0302-02 | Natryskowe gruntowanie podłoży pionowych pod bitumiczne masy uszczelniające KMB i membrany samoprzylepne - podłoża ze starych izolacji bitumicznych | m2 | 154.93
176. | KNR AT-27 0304-02 | Izolacja pozioma przeciwwodna elastyczną, dwuskładnikową, cementowo-polimerową zaprawą hydroizolacyjną będącą równocześnie podłożem pod ułożenie gresu | m2 | 154.93
177. | KNR AT-42 0105-05 | Okładziny podłogowe na kleju cementowym; płytki o wymiarach 30x30 cm na balkonach i tarasach | m2 | 154.93
178. | KNR 4-01 0108-09 0108-10 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 35 km | m3 | 7.747
ROBOTY ELEKTRYCZNE
Zasilanie układu pompowego podnoszącego ciśnienie
1. | KNNR 5 1209-12 | Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 40 cm w ścianach lub stropach z betonu | otw. | 4
2. | KNNR 5 1207-01 | Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle | m | 99
3. | KNNR 5 1208-02 | Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm | m | 99
4. | KNNR 5 1201-01 | Osadzenie w podłożu kołków plastikowych rozporowych | szt. | 99
5. | KNNR 5 0205-02 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 12.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe. NHXH FE180/E90 5x4mm2 | m | 99
6. | KNNR 5 0205-01 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe. YDYp 3x1,5. Zasilanie presostatu, następnie poprzez presostat sygnał do elektrozaworu NZ dla wody bytowej. | m | 80
7. | Kalk. wykonawcy | Podłączenie i uruchomienie presostatu/elektrozaworu dla wody bytowej. | kpl | 1
Remont i przebudowa sanitariatów piętra III, IV, V
8. | KNNR 5 1209-12 | Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 40 cm w ścianach lub stropach z betonu | otw. | 4
9. | KNNR 5 1209-12 | Przebijanie otworów śr. 40 mm o długości do 40 cm w ścianach lub stropach z betonu | otw. | 4
10. | KNNR 5 1209-12 | Przebijanie otworów śr. 60 mm o długości do 40 cm w ścianach lub stropach z betonu | otw. | 4
11. | KNNR 5 1207-01 | Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle | m | 99
12. | KNNR 5 1208-02 | Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm | m | 99
13. | KNNR 5 1208-05 | Zaprawianie bruzd - ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej | m3 | 0.1
14. | KNNR 5 1201-01 | Osadzenie w podłożu kołków plastikowych rozporowych | szt. | 99
15. | KNNR 5 0205-01 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe. YDYp 3x1,5 | m | 750
16. | KNNR 5 0205-01 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe. YDYp 2x1,5 | m | 150
17. | KNNR 5 0205-01 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe. YDYp 4x1,5 | m | 300
18. | KNNR 5 0205-01 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe. YDYp 3x2,5 | m | 180
19. | KNNR 5 0205-01 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe. LgY 4mm2 | m | 25
20. | KNNR 5 0301-11 | Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej - wykonanie ślepych otworów w podłożu ceglanym | szt. | 42
21. | KNNR 5 0302-01 | Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm | szt. | 21
22. | KNNR 5 0302-06 | Puszki instalacyjne podtynkowe o śr.do 80 mm o 4 wylotach | szt. | 21
23. | KNNR 5 0306-02 | Łączniki 1-bieg podtynkowe w puszce instalacyjnej pt IP20 | szt. | 12
Remont i przebudowa pomieszczeń socjalnych (pokoje 317, 520)
24. | KNNR 5 0308-02 | Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe przelotowe pojedyncze o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2. Gniazdo podwójne IP20 | szt. | 9
25. | KNNR 5 0613-01 | Uchwyty uziemiające skręcane na rurach o śr.do 30 mm | szt. | 6
26. | analiza własna | Wykonanie przejść ppoż | m2 | 0.2
27. | KNNR 5 1209-12 | Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 40 cm w ścianach lub stropach z betonu | otw. | 3
28. | KNNR 5 1209-12 | Przebijanie otworów śr. 40 mm o długości do 40 cm w ścianach lub stropach z betonu | otw. | 3
29. | KNNR 5 1209-12 | Przebijanie otworów śr. 60 mm o długości do 40 cm w ścianach lub stropach z betonu | otw. | 3
30. | KNNR 5 1207-01 | Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle | m | 120
31. | KNNR 5 1208-02 | Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm | m | 120
32. | KNNR 5 1208-05 | Zaprawianie bruzd - ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej | m3 | 0.1
33. | KNNR 5 1201-01 | Osadzenie w podłożu kołków plastikowych rozporowych | szt. | 100
34. | KNNR 5 0205-01 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe. YDYp 3x1,5 | m | 820
35. | KNNR 5 0205-01 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe. YDYp 2x1,5 | m | 24
36. | KNNR 5 0205-01 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe. YDYp 4x1,5 | m | 60
37. | KNNR 5 0205-01 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe. YDYp 3x2,5 | m | 80
38. | KNNR 5 0205-01 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe. LgY 4mm2 | m | 20
39. | KNNR 5 0301-11 | Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej - wykonanie ślepych otworów w podłożu ceglanym | szt. | 12
40. | KNNR 5 0302-01 | Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm | szt. | 6
41. | KNNR 5 0302-06 | Puszki instalacyjne podtynkowe o śr.do 80 mm o 4 wylotach | szt. | 6
42. | KNNR 5 0306-02 | Łączniki 1-bieg podtynkowe w puszce instalacyjnej pt IP20 | szt. | 2
43. | KNNR 5 0308-02 | Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe przelotowe pojedyncze o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2. Gniazdo podwójne IP20 | szt. | 4
44. | KNNR 5 0613-01 | Uchwyty uziemiające skręcane na rurach o śr.do 30 mm | szt. | 5
45. | analiza własna | Wykonanie przejść ppoż | m2 | 0.2
Dostawa i montaż opraw oświetleniowych (pokoje socjalne, łazienki)
46. | KNNR 5 0501-03 | Oprawy oświetleniowe zawieszane (zwykłe) - Oprawa typ 2 wg dokumentacji projektowej | kpl. | 30
47. | KNNR 5 0501-03 | Oprawy oświetleniowe zawieszane (zwykłe) - Oprawa typ 3 wg dokumentacji projektowej | kpl. | 10
48. | KNNR 5 0501-03 | Oprawy oświetleniowe zawieszane (zwykłe) - Oprawa typ 5 wg dokumentacji projektowej | kpl. | 7
49. | KNNR 5 0501-03 | Oprawy oświetleniowe zawieszane (zwykłe) - Oprawa typ 7AW wg dokumentacji projektowej | kpl. | 12
Pomiary i uruchomienia, prace towarzyszące
50. | KNNR 5 1301-01 | Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia | pomiar | 11
51. | KNNR 5 1301-02 | Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia | pomiar | 1
52. | KNNR 5 1304-05 | Badania i pomiary skuteczności ochrony od porażeń (pierwszy pomiar) | szt. | 1
53. | KNNR 5 1304-06 | Badania i pomiary skuteczności ochrony od porażeń (każdy następny pomiar) | szt. | 10
54. | KNNR 5 1304-01 | Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) | szt. | 1
55. | KNNR 5 1304-02 | Badania i pomiary instalacji uziemiającej (każdy następny pomiar) | szt. | 5
56. | KNNR 5 1303-01 | Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (pomiar pierwszy) | pomiar | 1
57. | KNNR 5 1303-02 | Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (każdy następny pomiar) | pomiar | 9
58. | KNNR 5 1303-03 | Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 3-fazowy (pomiar pierwszy) | pomiar | 1
ROBOTY SANITARNE
INSTALACJA WENTYLACJI
1. | KNR-W 2-17 0206-01 | Wentylator ścienny dn100 np Silent 100 lub równoważny | szt. | 7
2. | KNR 2-17 0114-01 | Przewody wentylacyjne spiro fi 100 mm - udział kształtek do 55 % | m2 | 2
3. | KNR 2-17 0140-01 | Anemostaty kołowe wywiewne dn100 | szt. | 2
4. | KNR 4-01 0208-07 | Przebicie otworów o pow.do 0.05 m2 w elementach z betonu gruzowego o grub.do 30 cm | szt. | 7
5. | KNR 4-01 0706-01 analogia | Wykon.tynku zwyk.kat.III z zaprawy cem.-wap. w miejscach po zamurowanych przebiciach o pow. 1 miejsca do 0.10 m2 na ścianach | szt. | 7
6. | KNR 4-01 0710-03 | Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.II z zapr.cem.-wap.na ścian.i słup.prostok.na podł.z cegły i pustaków (do 5m2 w 1 miej.) | m2 | 1.5
7. | KNR 4-01 1204-05 | Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian | m2 | 1.5
INSTALACJA ZW I CWU
8. | KNNR 8 0113-01 | Demontaż podejścia dopływowego pod zawory czerpalne, baterie | szt. | 8
9. | KNR 4-02 0114-01 | Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15-20 mm | m | 60
10. | KNR 4-02 0114-02 | Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 25-32 mm | m | 40
11. | KNNR 4 0112-01 | Rurociągi z PP stabilizowane aluminium 16x2,7mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych | m | 30
12. | KNNR 4 0112-01 | Rurociągi z PP stabilizowane aluminium 20x2,8mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych | m | 25
13. | KNNR 4 0112-02 | Rurociągi z PP stabilizowane aluminium 25x3,5mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych | m | 30
14. | KNNR 4 0112-03 | Rurociągi z PP stabilizowane aluminium 32x4,4mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych | m | 85
15. | KNR 0-34 0101-10 | Izolacja rurociągów śr.15 mm otulinami - jednowarstwowymi gr.20 mm (N) | m | 30
16. | KNR 0-34 0101-10 | Izolacja rurociągów śr.20 mm otulinami - jednowarstwowymi gr.20 mm (N) | m | 25
17. | KNR 0-34 0101-10 | Izolacja rurociągów śr.25 mm otulinami - jednowarstwowymi gr.20 mm (N) | m | 30
18. | KNR 0-34 0101-10 | Izolacja rurociągów śr.32 mm otulinami - jednowarstwowymi gr.20 mm (N) | m | 85
19. | KNNR 4 0115-01 | Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach stalowych do zaworów czerpalnych, baterii itp. o połączeniu sztywnym o śr. nominalnej 15 mm | szt. | 31
20. | KNNR 4 0137-02 | Baterie umywalkowe stojące o śr. nominalnej 15 mm | szt. | 10
21. | KNNR 4 0137-02 | Baterie zmywakowe stojące o śr. nominalnej 15 mm | szt. | 4
22. | KNR 2-15 0115-04 analogia | Baterie natryskowe ścienne o śr.nom. 15 mm | szt. | 1
23. | KNR 2-15 0112-01 analogia | Zawór czasowy do pisuaru o śr.nom. 15 mm | szt. | 3
24. | KNR 2-15 0112-02 | Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o śr.nom. 20 mm | szt. | 5
25. | KNR 2-15 0112-03 | Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o śr.nom. 25 mm | szt. | 15
26. | KNR 2-15 0112-04 | Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o śr.nom. 32 mm | szt. | 3
27. | KNR 2-15 0112-01 | Zawory ze złączką do węża o śr.nom. 15 mm | szt. | 3
28. | KNNR 4 0140-05 | Wodomierze skrzydełkowe domowe o śr. nominalnej 40 mm | kpl. | 1
29. | KNNR 4 0130-06 | Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur stalowych o śr. nominalnej 50 mm | szt. | 3
30. | KNNR 4 0130-06 analogia | Zawór antyskażeniowy o śr. nominalnej 50 mm | szt. | 1
31. | KNNR 4 0130-06 analogia | Zawór elektromagnetyczny o śr. nominalnej 50 mm | szt. | 1
32. | KNNR 4 0143-01 analogia | Urządzenia do podgrzewania wody ze zbiornikami o poj. 5 dm3 | kpl. | 7
33. | KNNR 4 0143-01 analogia | Urządzenia do podgrzewania wody przepływowe | kpl. | 1
34. | KNNR 4 0127-01 | Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych - próba zasadnicza (pulsacyjna) | prob. | 1
35. | KNNR 4 0127-04 | Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych - dodatek w budynkach niemieszkalnych (rurociąg o śr. do 63 mm) | m | 155
36. | KNNR 4 0128-02 | Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych | m | 155
37. | KNR 4-01 0210-01 analogia | Wykucie bruzd o przekroju do 0.023 m2 poziomych lub pionowych w elem.z betonu żwirowego | m | 45
38. | KNR 4-01 0207-02 analogia | Zabetonowanie żwirobetonem bruzd o przekroju do 0.03 m2 w podłożach, stropach i ścianach bez deskowań i stemplowań | m | 45
39. | KNR 4-01 0208-07 analogia | Przebicie otworów o pow.do 0.05 m2 w elementach z betonu o grub.do 30 cm | szt. | 15
40. | KNR 4-01 0206-02 analogia | Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach o pow.do 0.1 m2 przy głębok. ponad 10 cm | szt. | 45
41. | KNR 4-01 0706-01 analogia | Wykon.tynku zwyk.kat.III z zaprawy cem.-wap. w miejscach po zamurowanych przebiciach o pow. 1 miejsca do 0.10 m2 na ścianach | szt. | 15
42. | KNR 4-01 1204-05 | Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian | m2 | 10
43. | KNR 0-14 2011-07 | Obudowa elementów konstrukcji płytami gipsowo - kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych belek, kanałów i podciągów, jednowarstwowa 50 - 01 | m2 | 20
44. | KNR 2-02 1503-03 | Dwukrotne malowanie zwykłe ścian i obudów wewn. g-k ze szpachlowaniem | m2 | 40
INSTALACJA KANALIZACYJNA
45. | KNR-W 4-02 0229-08ST14 | Demontaż rurociągu z PVC o śr. 75-110 mm na ścianach budynku | m | 150
46. | KNR 2-15 0205-04 ST14 | Montaż rurociągów z PCW o śr. 110 mm na ścianach z łączeniem metodą wciskową | m | 150
47. | KNR 2-15 0205-03 ST14 | Montaż rurociągów z PCW o śr. 75 mm na ścianach z łączeniem metodą wciskową | m | 5
48. | KNR 2-15 0205-02 ST14 | Montaż rurociągów z PCW o śr. 50 mm na ścianach z łączeniem metodą wciskową | m | 25
49. | KNR 2-15 0205-01 ST14 | Montaż rurociągów z PCW o śr. 40 mm na ścianach z łączeniem metodą wciskową | m | 12
50. | KNR-W 2-15 0218-01 | Wpusty ściekowe z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm | szt. | 5
51. | KNR 2-15 0208-05 | Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 110 mm | szt. | 4
52. | KNR 2-15 0208-03 | Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 50 mm | szt. | 16
53. | KNR 2-15 0217-02 | Montaż czyszczaków kanalizacyjnych z PCW o śr.zewn. 110 mm łączonych metodą wciskową | szt. | 4
54. | KNR 4-01 0208-08 | Przebicie otworów o pow.do 0.05 m2 w elementach z betonu gruzowego o grub.do 40 cm | szt. | 15
55. | KNR 4-01 0706-01 analogia | Wykon.tynku zwyk.kat.III z zaprawy cem.-wap. w miejscach po zamurowanych przebiciach o pow. 1 miejsca do 0.10 m2 na ścianach | szt. | 15
56. | KNR 4-01 1204-05 | Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian | m2 | 10
57. | KNR 7-28 0209-01 | Wykucie bruzd poziomych o przekroju do 100 cm2 w ścianach murowanych | m | 8
58. | KNR 4-01 0207-02 analogia | Zabetonowanie żwirobetonem bruzd o przekroju do 0.03 m2 w podłożach, stropach i ścianach bez deskowań i stemplowań | m | 8
INSTALACJA HYDRANTOWA
59. | KNNR 4 0106-08 | Rurociągi stalowe ocynkowane o śr.nominalnej 80 mm o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych | m | 75
60. | KNNR 4 0106-07 | Rurociągi stalowe ocynkowane o śr.nominalnej 65 mm o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych | m | 5
61. | KNNR 4 0106-06 | Rurociągi stalowe ocynkowane o śr.nominalnej 50 mm o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych | m | 78
62. | KNNR 4 0106-05 | Rurociągi stalowe ocynkowane o śr.nominalnej 40 mm o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych | m | 5
63. | KNNR 4 0106-04 | Rurociągi stalowe ocynkowane o śr.nominalnej 32 mm o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych | m | 55
64. | KNNR 4 0106-03 | Rurociągi stalowe ocynkowane o śr.nominalnej 25 mm o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych | m | 7
65. | KNNR 4 0115-06 | Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach stalowych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. nominalnej 50 mm | szt. | 5
66. | KNNR 4 0115-03 | Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach stalowych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. nominalnej 25 mm | szt. | 21
67. | KNNR 4 0118-06 | Dodatki za wykonanie obejść elementów konstrukcyjnych w rurociągach stalowych o śr. nominalnej 50 mm | szt. | 5
68. | KNNR 4 0118-05 | Dodatki za wykonanie obejść elementów konstrukcyjnych w rurociągach stalowych o śr. nominalnej 40 mm | szt. | 2
69. | KNNR 4 0118-03 | Dodatki za wykonanie obejść elementów konstrukcyjnych w rurociągach stalowych o śr. nominalnej 25 mm | szt. | 5
70. | KNNR 4 0126-05 | Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur żeliwnych, stalowych i miedzianych w budynkach niemieszkalnych (rurociąg o śr. do 150 mm) | m | 200
71. | KNNR 4 0128-02 | Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych | m | 200
72. | KNNR 4 0138-01 | Zawór hydrantowy o śr. nominalnej 25 mm montowany na ścianie | szt. | 20
73. | KNNR 4 0138-02 | Zawór hydrantowy o śr. nominalnej 52 mm montowany na ścianie | szt. | 5
74. | KNNR 4 0138-03 | Zawór hydrantowy o śr. nominalnej 25 mm montowany we wnęce | szt. | 1
75. | KNNR 4 0142-01 | Szafki hydrantowe naścienne z wężem półsztywnym 25/20m oraz gaśnicą 6 kg | kpl. | 20
76. | KNNR 4 0142-02 | Szafki hydrantowe wnękowe z wężem półsztywnym 25/20m oraz gaśnicą 6 kg | kpl. | 1
77. | KNNR 4 0142-01 | Szafki hydrantowe naścienne z wężem płaskoskładanym 20m oraz gaśnicą 6 kg | kpl. | 20
78. | KNNR 4 0144-01 analogia | Zestaw hydroforowy | kpl. | 1
INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA
79. | KNR 4-02 0506-01 | Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o śr. 10-15 mm | m | 36
80. | KNR 4-02 0506-02 | Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o śr. 20 mm | m | 28
81. | KNNR 4 0430-03 | Dwuzłączki o śr. nominalnej 25 mm | szt. | 2
82. | KNR 4-02 0520-02 | Demontaż grzejnika żeliwnego członowego o pow.ogrzew.do 5.0 m2 | kpl. | 18
83. | KNNR 4 0411-03 | Zawory przelotowe i zwrotne o połączeniach gwintowanych o śr. nominalnej 25 mm | szt. | 2
84. | KNNR 4 0404-02 | Rurociągi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 25 mm o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach | m | 28
85. | KNNR 4 0404-01 | Rurociągi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach | m | 36
86. | KNNR 4 0430-01 | Dwuzłączki o śr. nominalnej 15 mm | szt. | 12
87. | KNNR 4 0429-01 | Rury przyłączne z tworzyw sztucznych o śr. zewn. 20 mm do grzejników | kpl. | 18
88. | KNNR 4 0412-01 | Zawory grzejnikowe o śr. nominalnej 15 mm | szt. | 18
89. | KNNR 4 0412-01 | Zawory grzejnikowe o śr. nominalnej 15 mm termostatyczne z głowicą | szt. | 18
90. | KNNR 4 0417-02 | Grzejniki aluminiowe członowe - do 10 elementów | kpl. | 18
91. | KNNR 4 0412-06 | Zawory odpowietrzające automatyczne o śr. 15 mm | szt. | 1